ZONE NATURALE DE ÎMBĂIERE JUDEȚUL COVASNA

ANUL 2017

PARAMETRII DE CALITATE

Conform H.G. 546 din 21 mai 2008, privind gestionarea calitații apei de îmbăiere

| Parametrul | Calitate excelentă | Calitate bună | Calitate satisfăcătoare |
| --- | --- | --- | --- |
| Enterococi intestinali/100ml | 200 | 400 | 330 |
| Escerichia coli / 100ml | 500 | 1000 | 900 |

Rezultatele probelor de apă recoltate din apa zonelor naturale de îmbăiere, din  județul  Covasna,  conf. H.G.546 din anul 2008,  privind aprobarea normelor de calitate pentru  apa din zonele naturale pentru îmbăiere :

Analize de laborator obținute la data de :

DATA: 10.05.2017

| Nr. crt | Zonele natural de îmbăiere | Buletin de analiza numărul | E.COLI / 100ml | ENTEROCOCI INTESTINALI/ 100 ml |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lacul Reci | 1259 | 1 | 0 |
| 2. | Lacul Moacșa Zona Moacsa | 1260 | 16 | 9 |
| 3. | Lacul Moacșa Zona Pădureni | 1261 | 27 | 14 |

DATA: 07.06.2017

| Nr. crt | Zonele natural de îmbăiere | Număr buletin de analiză | E.COLI / 100ml | ENTEROCOCI INTESTINALI/ 100 ml |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lacul Reci | 1424 | 10 | 0 |
| 2. | Lacul Moacșa Zona Moacsa | 1425 | 30 | 60 |
| 3. | Lacul Moacșa Zona Pădureni | 1426 | 30 | 20 |

DATA: 20.06.2017

| Nr. crt | Zonele natural de îmbăiere | Număr buletin de analiză | E.COLI / 100ml | ENTEROCOCI INTESTINALI/ 100 ml |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lacul Reci | 1559 | 40 | 10 |
| 2. | Lacul Moacșa Zona Moacsa | 1560 | 250 | 20 |
| 3. | Lacul Moacșa Zona Pădureni | 1561 | 50 | 85 |

DATA: 11.07.2017

| Nr. crt | Zonele natural de îmbăiere | Număr buletin de analiză | E.COLI / 100ml | ENTEROCOCI INTESTINALI/ 100 ml |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lacul Reci | 1740 | 0 | 10 |
| 2. | Lacul Moacșa Zona Moacsa | 1741 | 0 | 0 |
| 3. | Lacul Moacșa Zona Pădureni | 1742 | 10 | 10 |

DATA: 02.08.2017

| Nr. crt | Zonele natural de îmbăiere | Număr buletin de analiză | E.COLI / 100ml | ENTEROCOCI INTESTINALI/ 100 ml |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lacul Reci | 1886 | 6 | 1 |
| 2. | Lacul Moacșa Zona Moacsa | 1887 | 10 | 23 |
| 3. | Lacul Moacșa Zona Pădureni | 1888 | 8 | 26 |

DATA: 22.08.2017

| Nr. crt | Zonele natural de îmbăiere | Număr buletin de analiză | E.COLI / 100ml | ENTEROCOCI INTESTINALI/ 100 ml |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lacul Reci | 2013 | 16 | 85 |
| 2. | Lacul Moacșa Zona Moacsa | 2012 | 11 | 70 |
| 3. | Lacul Moacșa Zona Pădureni | 2011 | 4 | 6 |

DATA : 12.09.2017

| Nr. crt | Zonele natural de îmbăiere | Număr buletin de analiză | E.COLI / 100ml | ENTEROCOCI INTESTINALI/ 100 ml |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lacul Reci | 2187 | 40 | 20 |
| 2. | Lacul Moacșa Zona Moacsa | 2188 | 60 | 10 |
| 3. | Lacul Moacșa Zona Pădureni | 2189 | 50 | 30 |