ZONE NATURALE DE ÎMBĂIERE

JUDEȚUL  COVASNA

ANUL  2023

Prin prezenta Va comunicam lista apelor naturale de imbaiere neamenajate , neautorizate , monitorizate in cadrul P.N. II, obiectiv 1, din teritoriul judetului Covasna :

- Lacul Moacsa  - zona Moacsa

- Lacul Moacsa  - zona  Padureni

Calendar de monitorizare :

- recoltare  probe de apă din presezon: luna mai 2023 din zonele stabilite (o probă de apă)

-  începând cu data de 01 iunie 2023 – 15 septembrie 2023, câte două probe lunar,  din zonele stabilite ( prima și a treia săptămână din lună, luna septembrie o probă de apă )

PARAMETRII DE  CALITATE

Conform H.G. 546 din 21 mai 2008, privind gestionarea calitații apei de îmbăiere

| Parametrul | Calitate excelentă | Calitate bună | Calitate satisfăcătoare |
| --- | --- | --- | --- |
| Enterococi intestinali/100ml | 200 | 400 | 330 |
| Escerichia coli / 100ml | 500 | 1000 | 900 |

Analize de laborator obținute la data de:

DATA: 15.05.2023

Rezultatele probelor de apă recoltate din apa zonelor naturale de îmbăiere, din  județul  Covasna,  conf. H.G.546 din anul 2008,  privind aprobarea normelor de calitate pentru  apa din zonele naturale pentru îmbăiere :

| Nr. crt | Zonele natural de îmbăiere | Buletin de analiza numărul | E.COLI / 100ml | ENTEROCOCI INTESTINALI/ 100 ml |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lacul Moacșa Zona Moacsa | 878 | 24 | 12 |
| 2. | Lacul Moacșa Zona Pădureni | 879 | 0 | 2 |

Analize de laborator obținute la data de :

DATA: 07.06.2023

Rezultatele probelor de apă recoltate din apa zonelor naturale de îmbăiere, din  județul  Covasna,  conf. H.G.546 din anul 2008,  privind aprobarea normelor de calitate pentru  apa din zonele naturale pentru îmbăiere :

| Nr. crt | Zonele natural de îmbăiere | Buletin de analiza numărul | E.COLI / 100ml | ENTEROCOCI INTESTINALI/ 100 ml |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lacul Moacșa Zona Moacsa | 1054 | 4 | 21 |
| 2. | Lacul Moacșa Zona Pădureni | 1055 | 3 | 23 |

Analize de laborator obținute la data de :

DATA: 21.06.2023

Rezultatele probelor de apă recoltate din apa zonelor naturale de îmbăiere, din  județul  Covasna,  conf. H.G.546 din anul 2008,  privind aprobarea normelor de calitate pentru  apa din zonele naturale pentru îmbăiere :

| Nr. crt | Zonele natural de îmbăiere | Buletin de analiza numărul | E.COLI / 100ml | ENTEROCOCI INTESTINALI/ 100 ml |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lacul Moacșa Zona Moacsa | 1151 | 16 | 28 |
| 2. | Lacul Moacșa Zona Pădureni | 1152 | 11 | 19 |

Analize de laborator obținute la data de :

DATA: 04.07.2023

Rezultatele probelor de apă recoltate din apa zonelor naturale de îmbăiere, din  județul  Covasna,  conf. H.G.546 din anul 2008,  privind aprobarea normelor de calitate pentru  apa din zonele naturale pentru îmbăiere :

| Nr. crt | Zonele natural de îmbăiere | Buletin de analiza numărul | E.COLI / 100ml | ENTEROCOCI INTESTINALI/ 100 ml |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lacul Moacșa Zona Moacsa | 1202 | 0 | 16 |
| 2. | Lacul Moacșa Zona Pădureni | 1203 | 2 | 29 |

Analize de laborator obținute la data de :

DATA: 17.07.2023

Rezultatele probelor de apă recoltate din apa zonelor naturale de îmbăiere, din  județul  Covasna,  conf. H.G.546 din anul 2008,  privind aprobarea normelor de calitate pentru  apa din zonele naturale pentru îmbăiere :

| Nr. crt | Zonele natural de îmbăiere | Buletin de analiza numărul | E.COLI / 100ml | ENTEROCOCI INTESTINALI/ 100 ml |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lacul Moacșa Zona Moacsa | 1320 | 28 | 0 |
| 2. | Lacul Moacșa Zona Pădureni | 1321 | 12 | 34 |

Analize de laborator obținute la data de :

DATA: 23.08.2023

Rezultatele probelor de apă recoltate din apa zonelor naturale de îmbăiere, din  județul  Covasna,  conf. H.G.546 din anul 2008,  privind aprobarea normelor de calitate pentru  apa din zonele naturale pentru îmbăiere :

| Nr. crt | Zonele natural de îmbăiere | Buletin de analiza numărul | E.COLI / 100ml | ENTEROCOCI INTESTINALI/ 100 ml |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lacul Moacșa Zona Moacsa | 1536 | 2 | 20 |
| 2. | Lacul Moacșa Zona Pădureni | 1537 | 5 | 18 |