ZONE NATURALE DE ÎMBĂIERE

JUDEȚUL COVASNA

ANUL 2024

Prin prezenta Va comunicam lista apelor naturale de imbaiere neamenajate , neautorizate , monitorizate in cadrul P.N. II, obiectiv 1, din teritoriul judetului Covasna :

- Lacul Moacșa  -  Pădureni

Calendar de monitorizare :

- recoltare  probe de apă din presezon: luna  mai 2024 din zona stabilită ( o probă de apă )

- începând cu data de 01 iunie 2024 – 15 septembrie 2024, câte două probe lunar,  din zona stabilită

( prima și a treia săptămână din lună, luna septembrie o probă de apă  )

PARAMETRII DE  CALITATE

Conform H.G. 546 din 21  mai  2008, privind gestionarea calitațiiapei de îmbăiere

| Parametrul | Calitate excelentă | Calitate bună | Calitate satisfăcătoare |
| --- | --- | --- | --- |
| Enterococi intestinali/100ml | 200 | 400 | 330 |
| Escerichia coli / 100ml | 500 | 1000 | 900 |

Analize de laborator obținute la data de :

DATA: 13.05.2024

Rezultatele probelor de apă recoltate din apa zonelor naturale de îmbăiere, din  județul  Covasna,  conf. H.G.546 din anul 2008,  privind aprobarea normelor de calitate pentru  apa din zonele naturale pentru îmbăiere :

| Nr. crt | Zonele natural de îmbăiere | Buletin de analiza numărul | E.COLI / 100ml | ENTEROCOCI INTESTINALI/ 100 ml |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lacul Moacșa - Pădureni | 467 | 4 | 2 |

Analize de laborator obținute la data de :

DATA: 03.06.2024

Rezultatele probelor de apă recoltate din apa zonelor naturale de îmbăiere, din  județul  Covasna,  conf. H.G.546 din anul 2008,  privind aprobarea normelor de calitate pentru  apa din zonele naturale pentru îmbăiere :

| Nr. crt | Zonele natural de îmbăiere | Buletin de analiza numărul | E.COLI / 100ml | ENTEROCOCI INTESTINALI/ 100 ml |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lacul Moacșa Pădureni | 548 | 3 | 28 |

Analize de laborator obținute la data de :

DATA:  18.06.2024

Rezultatele probelor de apă recoltate din apa zonelor naturale de îmbăiere, din  județul  Covasna,  conf. H.G.546 din anul 2008,  privind aprobarea normelor de calitate pentru  apa din zonele naturale pentru îmbăiere :

| Nr. crt | Zonele natural de îmbăiere | Buletin de analiza numărul | E.COLI / 100ml | ENTEROCOCI INTESTINALI/ 100 ml |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lacul Moacșa Pădureni | 622 | 3 | 7 |

Analize de laborator obținute la data de:

DATA:  02.07.2024

Rezultatele probelor de apă recoltate din apa zonelor naturale de îmbăiere, din  județul  Covasna,  conf. H.G.546 din anul 2008,  privind aprobarea normelor de calitate pentru  apa din zonele naturale pentru îmbăiere :

| Nr. crt | Zonele natural de îmbăiere | Buletin de analiza numărul | E.COLI / 100ml | ENTEROCOCI INTESTINALI/ 100 ml |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lacul Moacșa Pădureni | 673 | 21 | 11 |

Analize de laborator obținute la data de:

DATA: 17.07.2024

Rezultatele probelor de apă recoltate din apa zonelor naturale de îmbăiere, din  județul  Covasna,  conf. H.G.546 din anul 2008,  privind aprobarea normelor de calitate pentru  apa din zonele naturale pentru îmbăiere :

| Nr. crt | Zonele natural de îmbăiere | Buletin de analiza numărul | E.COLI / 100ml | ENTEROCOCI INTESTINALI/ 100 ml |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lacul Moacșa Pădureni | 761 | 10 | 28 |

Analize de laborator obținute la data de:

DATA:  05.08.2024

Rezultatele probelor de apă recoltate din apa zonelor naturale de îmbăiere, din  județul  Covasna,  conf. H.G.546 din anul 2008,  privind aprobarea normelor de calitate pentru  apa din zonele naturale pentru îmbăiere :

| Nr. crt | Zonele natural de îmbăiere | Buletin de analiza numărul | E.COLI / 100ml | ENTEROCOCI INTESTINALI/ 100 ml |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lacul Moacșa Pădureni | 840 | 150 | 18 |

Analize de laborator obținute la data de:

DATA: 19 .08.2024

Rezultatele probelor de apă recoltate din apa zonelor naturale de îmbăiere, din  județul  Covasna,  conf. H.G.546 din anul 2008,  privind aprobarea normelor de calitate pentru  apa din zonele naturale pentru îmbăiere :

| Nr. crt | Zonele natural de îmbăiere | Buletin de analiza numărul | E.COLI / 100ml | ENTEROCOCI INTESTINALI/ 100 ml |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lacul Moacșa Pădureni | 903 | 28 | 31 |

Analize de laborator obținute la data de:

DATA: 04 .09.2024

Rezultatele probelor de apă recoltate din apa zonelor naturale de îmbăiere, din  județul  Covasna,  conf. H.G.546 din anul 2008,  privind aprobarea normelor de calitate pentru  apa din zonele naturale pentru îmbăiere :

| Nr. crt | Zonele natural de îmbăiere | Buletin de analiza numărul | E.COLI / 100ml | ENTEROCOCI INTESTINALI/ 100 ml |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lacul Moacșa Pădureni | 976 | 3 | 30 |