SITUAȚIA CALITĂȚII APEI POTABILE ZAP MARI

2017, SEMESTRUL I

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Denumire ZAP | Nr. probe Ieșire stație | Nr. Probe Rețea | Total Probe | |
| Conf. | Neconf. |
| 1. | Sfântu Gheorghe | 13 | 35 | 48 | 0 |
| 2. | Târgu Secuiesc | 9 | 9 | 18 | 0 |
| 3. | Covasna | 7 | 8 | 15 | 0 |
| 4. | Întorsura Buzăului | 5 | 7 | 12 | 0 |
| 5. | Baraolt | 7 | 6 | 6 | 7 |

Din totalul de 106 de probe 7 probe sunt necorespunzatoare la Baraolt la parametrii turbiditate, E coli, bacterii coliforme.

S –au luat măsuri în vederea remedierii deficiențelor.