## Informatii-Judet
Anul | Judetul | Populatie totala rezidenta in judet | Populatie totala rezidenta aprovizionata in judet | Numar total de ZAP mari | Volum total de apa furnizat in ZAP mari m3/zi | Volum total de apa furnizat in ZAP mari m3/an | Sursa de apa de profunzime % | Sursa de apa de suprafata % | Sursa de apa filtrata prin banc % | Sursa de apa prin reincarcarea artificiala a acviferului % | Sursa de apa de ploaie % | Alte surse de apa % | Total surse apa % | Nume Autoritatea responsabila Monitorizare de audit si raportare | Adresa Autoritatii | Nume responsabil supravegherea calitatii apei potabile in ZAP mari | Adresa WEB unde sunt afisate rapoartele calitatii apei potabile in ZAP Mari | Telefon DSP | Fax DSP
2021 | Covasna | 226879 | 143754 | 5 | 9317 | 3400705 | 80 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | Directia de Sanatate publica Covasna | Sfantu Gheorghe, str. Godri Ferenc, nr. 12 | Dr. Barzan Alina | https://www.dspcovasna.ro/ro/content/rapoarte-privind-calitatea-apei-potabile-furnizate-%C3%AEn-sistem-centralizat-zone-mari-de | 0267 351398 | 0267 351459

## Informatii-ZAP-Mari
Coordonate geografice
Anul | Judetul | Nume ZAP mare | Latitudine | Longitudine | Localitati si comune din cadrul ZAP | Populatie totala rezidenta in ZAP mare | Populatie totala rezidenta aprovizionata in ZAP mare | Volum total de apa furnizat m3/zi | ZAP inchisa (DA/NU) | Motivul inchideri (W;N;O)
2021 | Covasna | Sfantu Gheorghe | 45.8636 | 25.7875 | Chilieni, Coseni, Ilieni, Dobolii de Jos, Sancrai, Arcus, Ozun, Santionlunca, Bicfalau | 72441 | 65283 | 5450 | NU
|  | Targu Secuiesc | 46 | 26.1333 | Lunga, Sasausi, Tinoasa, Sanzieni | 20208 | 17750 | 1209 | NU
|  | Covasna | 45.85 | 26.1833 | Chiurus, Brates, Pachi, Telechia | 12658 | 12056 | 884 | NU
|  | Intorsura Buzaului | 45.6728 | 26.0342 | Floroaia, Bradet, Barcani, Sita Buzaului | 15238 | 8625 | 904 | NU
|  | Baraolt | 46.075 | 25.6 |  | 5264 | 5182 | 870 | NU
108896

## Monitorizare-Anuala
Anul | Judetul | Nume ZAP mare | Parametrul | Nr.Analize Cf. Legislatiei | Nr.Analize Efectuate
2021 | Covasna | Sfantu Gheorghe | Escherichia coli (E.coli) | 387 | 247
|  |  | Enterococci | 387 | 247
|  |  | Nitrati | 25 | 6
|  |  | Nitriti in reteaua de distributie | 45 | 387
|  |  | Aluminiu | 0 | 0
|  |  | Amoniu | 48 | 753
|  |  | Cloruri | 18 | 57
|  |  | Clor rezidual liber la capat de retea | 387 | 15723
|  |  | Conductivitate | 43 | 71
|  |  | pH | 43 | 749
|  |  | Fier | 43 | 387
|  |  | Mangan | 3 | 2
|  |  | Oxidabilitate | 18 | 749
|  |  | Bacterii Coliforme | 268 | 214
|  |  | Culoare | 43 | 565
|  |  | Miros | 43 | 565
|  |  | Gust | 43 | 565
|  |  | Număr de colonii la 22 grd.C | 256 | 212
|  |  | Număr de colonii la 37grd.C | 256 | 212
|  |  | Turbiditate | 251 | 564
|  |  | Activitatea Alfa Globală | 8 | 4
|  |  | Activitatea Beta Globală | 8 | 4
|  |  | Duritate totală | 18 | 69
|  |  | Sulfat | 0 | 0
|  |  | Sulfuri şi Hidrogen Sulfurat | 0 | 0
|  | Targu Secuiesc | Escherichia coli (E.coli) | 166 | 135
|  |  | Enterococci | 166 | 135
|  |  | Nitrati | 16 | 6
|  |  | Nitriti in reteaua de distributie | 18 | 735
|  |  | Aluminiu | 0 | 0
|  |  | Amoniu | 20 | 738
|  |  | Cloruri | 8 | 13
|  |  | Clor rezidual liber la capat de retea | 166 | 8600
|  |  | Conductivitate | 15 | 66
|  |  | pH | 15 | 734
|  |  | Fier | 15 | 1549
|  |  | Mangan | 2 | 4
|  |  | Oxidabilitate | 8 | 736
|  |  | Bacterii Coliforme | 148 | 125
|  |  | Culoare | 15 | 379
|  |  | Miros | 15 | 379
|  |  | Gust | 15 | 379
|  |  | Număr de colonii la 22 grd.C | 124 | 125
|  |  | Număr de colonii la 37grd.C | 124 | 125
|  |  | Turbiditate | 119 | 835
|  |  | Activitatea Alfa Globală | 4 | 2
|  |  | Activitatea Beta Globală | 4 | 2
|  |  | Duritate totală | 8 | 66
|  |  | Sulfat | 0 | 0
|  |  | Sulfuri şi Hidrogen Sulfurat | 0 | 0
|  | Covasna | Escherichia coli (E.coli) | 283 | 269
|  |  | Enterococci | 283 | 269
|  |  | Nitrati | 15 | 4
|  |  | Nitriti in reteaua de distributie | 17 | 647
|  |  | Aluminiu | 15 | 10
|  |  | Amoniu | 20 | 648
|  |  | Cloruri | 8 | 62
|  |  | Clor rezidual liber la capat de retea | 283 | 8983
|  |  | Conductivitate | 15 | 65
|  |  | pH | 15 | 2160
|  |  | Fier | 1 | 2
|  |  | Mangan | 2 | 2
|  |  | Oxidabilitate | 8 | 2160
|  |  | Bacterii Coliforme | 243 | 258
|  |  | Culoare | 15 | 981
|  |  | Miros | 15 | 981
|  |  | Gust | 15 | 981
|  |  | Număr de colonii la 22 grd.C | 228 | 258
|  |  | Număr de colonii la 37grd.C | 228 | 258
|  |  | Turbiditate | 219 | 8983
|  |  | Activitatea Alfa Globală | 4 | 2
|  |  | Activitatea Beta Globală | 4 | 2
|  |  | Duritate totală | 15 | 64
|  |  | Sulfat | 8 | 2
|  |  | Sulfuri şi Hidrogen Sulfurat | 8 | 4
|  | Intorsura Buzaului | Escherichia coli (E.coli) | 151 | 136
|  |  | Enterococci | 151 | 136
|  |  | Nitrati | 9 | 2
|  |  | Nitriti in reteaua de distributie | 11 | 10
|  |  | Aluminiu | 0 | 0
|  |  | Amoniu | 12 | 11
|  |  | Cloruri | 6 | 6
|  |  | Clor rezidual liber la capat de retea | 143 | 376
|  |  | Conductivitate | 10 | 10
|  |  | pH | 10 | 10
|  |  | Fier | 8 | 5
|  |  | Mangan | 1 | 1
|  |  | Oxidabilitate | 6 | 10
|  |  | Bacterii Coliforme | 128 | 111
|  |  | Culoare | 10 | 110
|  |  | Miros | 10 | 110
|  |  | Gust | 10 | 110
|  |  | Număr de colonii la 22 grd.C | 116 | 111
|  |  | Număr de colonii la 37grd.C | 116 | 111
|  |  | Turbiditate | 114 | 100
|  |  | Activitatea Alfa Globală | 2 | 1
|  |  | Activitatea Beta Globală | 2 | 1
|  |  | Duritate totală | 6 | 8
|  |  | Sulfat | 0 | 0
|  |  | Sulfuri şi Hidrogen Sulfurat | 0 | 0
|  | Baraolt | Escherichia coli (E.coli) | 205 | 65
|  |  | Enterococci | 205 | 65
|  |  | Nitrati | 15 | 5
|  |  | Nitriti in reteaua de distributie | 12 | 51
|  |  | Aluminiu | 10 | 11
|  |  | Amoniu | 10 | 5
|  |  | Cloruri | 8 | 1
|  |  | Clor rezidual liber la capat de retea | 205 | 179
|  |  | Conductivitate | 10 | 1
|  |  | pH | 10 | 49
|  |  | Fier | 1 | 1
|  |  | Mangan | 1 | 1
|  |  | Oxidabilitate | 10 | 6
|  |  | Bacterii Coliforme | 181 | 53
|  |  | Culoare | 10 | 49
|  |  | Miros | 10 | 49
|  |  | Gust | 10 | 49
|  |  | Număr de colonii la 22 grd.C | 165 | 53
|  |  | Număr de colonii la 37grd.C | 165 | 53
|  |  | Turbiditate | 166 | 209
|  |  | Activitatea Alfa Globală | 2 | 0
|  |  | Activitatea Beta Globală | 2 | 0
|  |  | Duritate totală | 10 | 1
|  |  | Sulfat | 6 | 1
|  |  | Sulfuri şi Hidrogen Sulfurat | 6 | 0

## Rezumat-Judet-ZAP-Mari
Anul | Judetul | Parametrul | Numar total ZAP mari monitorizate | Numar total ZAP mari monitorizate neconforme | Nr.total analize ef. DSP- Monit. Audit (MA) | Nr.total analize Ef. Operator apa- Monit. Operationala (MO) | Nr.total analize efectuate (MA+MO) | Nr.total analize neconf. MA | Nr.total analize neconf. MO | Nr.total analize neconforme (MA+MO) | Prelevare probe: statia de tratare a apei in vederea potabilizarii (completati-W) | Prelevare probe: reteaua de distributie a apei potabile (completati-N) | Prelevare probe: punctul legal de prelevare a probelor prevazut in legislatia apei potabile (completati-L) | Prelevare probe: robinetul consumatorului final (completati-T) | Procent Analize Conforme (%)
|  | Escherichia coli (E.coli) | 5 | 0 | 110 | 742 | 852 | 0 | 0 | 0 | W | N | L |  | 100
|  | Enterococci | 5 | 0 | 110 | 741 | 851 | 0 | 0 | 0 | W | N | L |  | 100
|  | Stibiu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Arsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Benzene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Benz(a)piren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Bor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Bromati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cadmiu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Crom total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cupru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cianuri libere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cianuri totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 1,2-dicloretan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Fluoruri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Plumb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Mercur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Nichel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Nitrati | 5 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | W | N | L |  | 100
|  | Nitriti la iesire din statia de tratare | 5 | 0 | 12 | 1818 | 1830 | 0 | 0 | 0 | W | N | L |  | 100
|  | Nitriti in reteaua de distributie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Nitrati/nitriti formula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Pesticide – Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Pesticide – Individual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Hidrocarburi Policiclice Aromatice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Seleniu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Tetracloretena si Tricloretena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Trihalometani – Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Desethylatrazine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Atrazine-Desethyl CAS 6190-65-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Atrazine CAS 1912-24-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Terbutylatrazine CAS 5915-41-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Bentazon CAS 25057-89-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 2,6-dichlorbenzamide CAS 2008-58-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | S-Metachlor CAS 87392-12-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 2.4 D CAS 94-75-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Simazine CAS 122-34-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Diuron CAS 330-54-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | MCPA CAS 94-74-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Bromacil CAS 314-40-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Mecoprop CAS 7085-19-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Isoproturon CAS 34123-59-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Alte pesticide individuale presupuse a fi prezente în sursa de apă | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Aluminiu | 2 | 2 | 9 | 12 | 21 | 6 | 7 | 13 | W | N | L |  | 38.09
|  | Amoniu | 5 | 0 | 22 | 2133 | 2155 | 0 | 0 | 0 | W | N | L |  | 100
|  | Cloruri | 5 | 0 | 7 | 131 | 138 | 0 | 0 | 0 | W | N | L |  | 100
|  | Clor rezidual liber la capăt de reţea | 5 | 1 | 111 | 33750 | 33861 | 4 | 13 | 17 | W | N | L |  | 99.94
|  | Alt parametru reprezentativ pentru procesul de dezinfecţie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Clostridium perfringens(specia,inclusiv sporii) | 2 | 0 | 2 | 37 | 39 | 0 | 0 | 0 | W | N | L |  | 100
|  | Conductivitate | 5 | 0 | 8 | 205 | 213 | 0 | 0 | 0 | W | N | L |  | 100
|  | pH | 5 | 0 | 8 | 3694 | 3702 | 0 | 0 | 0 | W | N | L |  | 100
|  | Fier | 5 | 1 | 9 | 1935 | 1944 | 0 | 10 | 10 | W | N | L |  | 99.48
|  | Mangan | 5 | 0 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | W | N | L |  | 100
|  | Oxidabilitate | 5 | 0 | 12 | 3649 | 3661 | 0 | 0 | 0 | W | N | L |  | 100
|  | Sodiu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Bacterii Coliforme | 5 | 2 | 25 | 736 | 761 | 0 | 5 | 5 | W | N | L |  | 99.34
|  | Tritiu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Doza efectivă totală de referinţă | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Culoare | 5 | 0 | 8 | 2076 | 2084 | 0 | 0 | 0 | W | N | L |  | 100
|  | Miros | 5 | 0 | 8 | 2076 | 2084 | 0 | 0 | 0 | W | N | L |  | 100
|  | Gust | 5 | 0 | 8 | 2076 | 2084 | 0 | 0 | 0 | W | N | L |  | 100
|  | Număr de colonii la 22grd.C | 5 | 3 | 23 | 736 | 759 | 0 | 11 | 11 | W | N | L |  | 98.56
|  | Număr de colonii la 37grd.C | 5 | 3 | 23 | 736 | 759 | 0 | 11 | 11 | W | N | L |  | 98.56
|  | Carbon Organic Total (COT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Turbiditate | 5 | 2 | 38 | 10653 | 10691 | 9 | 180 | 189 | W | N | L |  | 98.25
|  | Activitatea Alfa Globală | 5 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Activitatea Beta Globală | 5 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | W | N | L |  | 100
|  | Radon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Zinc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Duritate totală | 5 | 0 | 9 | 199 | 208 | 0 | 0 | 0 | W | N | L |  | 100
|  | Acrilamida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Epiclorhidrina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Clorura de vinil | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Sulfat | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | W | N | L |  | 100
|  | Sulfuri şi Hidrogen Sulfurat | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | W | N | L |  | 100

## Informatii-Neconformitate
Anul | Judetul | Nume ZAP mare | Parametrul neconform | Perioada de derogare (D1/D2) - DA/NU, daca raspunsul este da, cand se incheie aceasta | Nr. total analize efectuate MA | Nr. total analize efectuate MO | Nr.total analize efectuate (MA+MO) | Nr.total analize neconf. MA | Nr.total analize neconf. MO | Nr.total analize neconforme (MA+MO) | Valoarea Maxima raportata | Mediana pentru total analize efectuate | Mediana pentru total analize neconforme | Cauze (C;T;P;D;O;S;U) | Actiuni Remedii (C;T;P;D;S;O;E) | Calendar remediere (I;S;M;L) | Nr.analize actiuni remediere | Restrictii pentru consum (DA/NU)/perioada | Interzicerea consumului (DA/NU)/perioada | Explicatii pentru restrictii de folosire sau interzicerea consumului | Calendar restrictii/interzicere consum (I;V;S;M;L)
2021 | COVASNA | SFANTU GHEORGHE | Bacterii Coliforme | NU | 8 | 206 | 214 | 0 | 3 | 3 | 25 | 0 | 15 | T | T | S |  | NU | NU
|  |  | Nr. colonii la 22 grd.C | NU | 6 | 206 | 212 | 0 | 7 | 7 | 200 | 0 | 73.4 | T | T | S |  | NU | NU
|  |  | Nr. colonii la 37 grd.C | NU | 6 | 206 | 212 | 0 | 7 | 7 | 200 | 0 | 55.7 | T | T | S |  | NU | NU
NU
|  | Targu Secuiesc | Fier | NU | 2 | 1547 | 1549 | 0 | 10 | 10 | 298 | 185 | 249 | T | T | S |  | NU | NU
NU
|  | Covasna | Aluminiu | NU | 3 | 7 | 10 | 0 | 2 | 2 | 472.8 | 156 | 425.68 | T | T | S |  | NU | NU
|  |  | Turbiditate | NU | 13 | 8970 | 8983 | 0 | 102 | 102 | 95 | 3.25 | 13.41 | T | T | S |  | NU | NU
|  |  | Nr. colonii la 22 grd.C | NU | 4 | 254 | 258 | 0 | 2 | 2 | 60 | 0 | 50 | T | T | S |  | NU | NU
|  |  | Nr. colonii la 37 grd.C | NU | 4 | 254 | 258 | 0 | 2 | 2 | 60 | 0 | 50 | T | T | S |  | NU | NU
NU
|  | Intorsura Buzaului | Bacterii coliforme | NU | 2 | 109 | 111 | 0 | 2 | 2 | 500 | 0 | 450 | T | T | S |  | NU | NU
|  |  | Nr. colonii la 22 grd. | NU | 2 | 109 | 111 | 0 | 2 | 2 | 200 | 0 | 175 | T | T | S |  | NU | NU
|  |  | Nr. colonii la 37 grd. | NU | 2 | 109 | 111 | 0 | 2 | 2 | 120 | 0 | 110 | T | T | S |  | NU | NU
NU
|  | Baraolt | Clor rezidual liber | NU | 17 | 162 | 179 | 4 | 13 | 17 | 0 | 0.6 | 0.02 | T | T | S |  | NU | NU
|  |  | Turbiditate | NU | 17 | 192 | 209 | 9 | 79 | 87 | 21.5 | 5.62 | 8.47 | T | T | S |  | NU | NU
|  |  | Aluminiu | NU | 6 | 5 | 11 | 6 | 5 | 11 | 618 | 428.6 | 534.85 | T | T | S |  | NU | NU

## Parametrii-Specifici-Produs
Anul | Judetul | Acrilamida | Epiclorhidrina | Clorura de vinil

## Informatii-Public
Anul | Judetul | Rezumat Raport ZAP mari (DA/NU) | Adresa Web rezumat Raport | Rezultate analize individuale sau alte informatii referitoare la ZAP mari (DA/NU) | Adresa Web - rezultate analize individuale sau alte informatii referitoare la ZAP mari | Monitorizare rezultate ZAP mici (DA/NU) (pop.aprovizionata intre 50-5000 locuitori; sau volum apa intre 10-1000 m3/zi) | Adresa web monitorizare rezultate ZAP mici | Monitorizare rezultate ZAP mici (DA/NU) (pop.aprovizionata sub 50 locuitori; sau volum apa sub 10 m3/zi) | Adresa web - Monitorizare rezultate ZAP mici < 50 | Respectare standarde nationale stricte (DA/NU) | Adresa web - Respectare standarde nationale stricte | Informatii referitoare la rezultate de monitorizare neconforme (DA/NU) | Adresa web - Informatii referitoare la rezultate de monitorizare neconforme (DA/NU) | Informatii referitoare la sursa aprovizionarii cu apa la nivel de ZAP (DA/NU) | Adresa web - Informatii referitoare la sursa aprovizionarii cu apa la nivel de ZAP
2021 | COVASNA | DA | https://www.dspcovasna.ro/ro/content/rapoarte-privind-calitatea-apei-potabile-furnizate-%C3%AEn-sistem-centralizat-zone-mari-de | DA | https://www.dspcovasna.ro/ro/content/rapoarte-privind-calitatea-apei-potabile-furnizate-%C3%AEn-sistem-centralizat-zone-mari-de | DA | https://www.dspcovasna.ro/ro/content/rapoarte-privind-calitatea-apei-potabile-furnizate-%C3%AEn-sistem-centralizat-zone-mari-de | NU |  | DA |  | NU | NU | NU

## Informatii-Judet-Zap-Mici
Anul | Judetul | Numar total de ZAP mici | Volum total de apa furnizat in ZAP Mici m3/zi | Populatie totala rezidenta aprovizionata in ZAP Mici
2021 | COVASNA | 26 | 3890.26 | 36558

## Informatii_ZAP-Mici
Coordonate geografice
Anul | Judetul | Nume ZAP mica | Latitudine | Longitudine | Categorie ZAP Mica (C1; C2; C3) | Populatie totala rezidenta aprovizionata in ZAP | Volum total de apa furnizat m3/zi | Derogare (DA/NU) | Parametrul supus Derogarii
2021 | COVASNA | CATALINA - HATUICA- MARTINENI - MARCUSA | 45.95 | 26.15 | C1 | 614 | 56.62 | NU
|  | MERENI - LUOASA | 46.083 | 26.233 | C1 | 1100 | 47.45 | NU
|  | DOBARLAU | 45.733 | 25.7 | C1 | 850 | 16.43 | NU
|  | COMANDAU | 45.75 | 26.267 | C1 | 774 | 32.3 | NU
|  | TURIA | 46.033 | 25.05 | C1 | 703 | 55 | NU
|  | CAPENI | 46.023 | 25.3445 | C1 | 140 | 17.53 | NU
|  | BODOC | 45.95 | 25.85 | C1 | 1054 | 71.66 | NU
|  | VALEA CRISULUI | 45.917 | 25.767 | C1 | 1053 | 99.32 | NU
|  | DALNIC | 45.917 | 25.983 | C1 | 367 | 37.69 | NU
|  | HAGHIG | 45.833 | 25.583 | C1 | 800 | 53 | NU
|  | ZALAN - OLTANI | 45.573 | 25.49 | C1 | 879 | 68.84 | NU
|  | AITA MARE | 45.55 | 25.55 | C2 | 778 | 210 | NU
|  | LEMNIA | 46.033 | 25.25 | C2 | 756 | 101.5 | NU
|  | RECI | 45.833 | 25.917 | C2 | 1729 | 171.48 | NU
|  | BRETCU | 46.033 | 26.3 | C2 | 2192 | 220 | NU
|  | GHIDFALAU - ZOLTAN - FOTOS - MARTANUS - ANGHELUS | 45.9 | 25.833 | C2 | 1962 | 119.16 | NU
|  | CERNAT | 45.95 | 26.017 | C2 | 2852 | 356.24 | NU
|  | BELIN - BELIN VALE | 45.933 | 25.567 | C2 | 2610 | 383 | NU
|  | GHELINTA | 45.933 | 26.217 | C2 | 2657 | 187.56 | NU
|  | BIXAD | 46.1 | 25.85 | C2 | 1639 | 215 | NU
|  | BRADUT - FILIA - DOBOSENI - TALISOARA | 46.117 | 25.6 | C2 | 3247 | 340 | NU
|  | ZAGON | 45.767 | 26.1 | C2 | 3930 | 280 | NU
|  | MALNAS - MALNAS BAI | 46 | 25.833 | C2 | 800 | 222.48 | NU
|  | VARGHIS | 46.117 | 25.55 | C2 | 812 | 225 | NU
|  | BIBOTRTENI | 45.035 | 25.39 | C2 | 560 | 103 | NU
|  | MICFALAU | 46.033 | 25.833 | C2 | 1700 | 200 | NU

## Rezumat-Judet-ZAP-Mici
Anul | Judetul | Parametrul | Numar total ZAP mici monitorizate | Numar total ZAP mici monitorizate neconforme | Nr.total analize ef. DSP- Monit. Audit (MA) | Nr.total analize Ef. Operator apa- Monit. Operationala (MO) | Nr.total analize efectuate (MA+MO) | Nr.total analize neconf. MA | Nr.total analize neconf. MO | Nr.total analize neconforme (MA+MO) | Procent Analize Conforme (%)
|  | Escherichia coli (E.coli) | 26 | 8 | 53 | 417 | 470 | 10 | 5 | 15 | 96.8
|  | Enterococci | 26 | 8 | 62 | 417 | 479 | 8 | 4 | 12 | 97.49
|  | Stibiu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Arsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Benzene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Benz(a)piren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Bor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Bromati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Cadmiu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Crom total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Cupru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Cianuri libere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Cianuri totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1,2-dicloretan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fluoruri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Plumb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Mercur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Nichel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Nitrati | 26 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 100
|  | Nitriti la iesire din statia de tratare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Nitriti in reteaua de distributie | 26 | 0 | 45 | 80 | 125 | 0 | 0 | 0 | 100
|  | Nitrati/nitriti formula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Pesticide – Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Hidrocarburi Policiclice Aromatice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Seleniu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tetracloretena si Tricloretena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Trihalometani – Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Pesticide - Individual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Desethylatrazine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Atrazine-Desethyl CAS 6190-65-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Atrazine CAS 1912-24-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Terbutylatrazine CAS 5915-41-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Bentazon CAS 25057-89-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2,6-dichlorbenzamide CAS 2008-58-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | S-Metachlor CAS 87392-12-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2.4 D CAS 94-75-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Simazine CAS 122-34-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Diuron CAS 330-54-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MCPA CAS 94-74-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Bromacil CAS 314-40-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Mecoprop CAS 7085-19-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Isoproturon CAS 34123-59-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Alte pesticide individuale presupuse a fi prezente în sursa de apă | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Aluminiu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Amoniu | 26 | 2 | 56 | 80 | 136 | 7 | 0 | 7 | 94.85
|  | Cloruri | 26 | 0 | 18 | 22 | 40 | 0 | 0 | 0 | 100
|  | Clor rezidual liber la capăt de reţea | 26 | 7 | 48 | 80 | 128 | 7 | 0 | 7 | 94.53
|  | Alt parametru reprezentativ pentru procesul de dezinfecţie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Clostridium perfringens(specia,inclusiv sporii) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Conductivitate | 26 | 0 | 18 | 22 | 40 | 0 | 0 | 0 | 100
|  | pH | 26 | 0 | 18 | 80 | 98 | 0 | 0 | 0 | 100
|  | Fier | 26 | 5 | 18 | 80 | 98 | 4 | 1 | 5 | 94.89
|  | Mangan | 26 | 0 | 18 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100
|  | Oxidabilitate | 26 | 0 | 48 | 80 | 128 | 0 | 0 | 0 | 100
|  | Sodiu | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Bacterii Coliforme | 26 | 12 | 62 | 417 | 479 | 10 | 42 | 52 | 89.14
|  | Tritiu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Doza efectivă totală de referinţă | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Culoare | 26 | 1 | 17 | 278 | 295 | 1 | 0 | 1 | 99.66
|  | Miros | 26 | 0 | 17 | 278 | 295 | 0 | 0 | 0 | 100
|  | Gust | 26 | 0 | 17 | 278 | 295 | 0 | 0 | 0 | 100
|  | Număr de colonii la 22grd.C | 26 | 13 | 50 | 417 | 477 | 13 | 68 | 81 | 83.01
|  | Număr de colonii la 37grd.C | 26 | 13 | 51 | 417 | 468 | 13 | 69 | 82 | 82.47
|  | Carbon Organic Total (COT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Turbiditate | 26 | 6 | 40 | 415 | 455 | 6 | 6 | 12 | 97.36
|  | Activitatea Alfa Globală | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Activitatea Beta Globală | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Radon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Zinc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Duritate totală | 26 | 1 | 97 | 40 | 137 | 1 | 0 | 1 | 99.27
|  | Acrilamida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Epiclorhidrina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Clorura de vinil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sulfat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sulfuri şi Hidrogen Sulfurat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0