## Sheet1
Cabinetul de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical de protezare auditivă și audiologie trebuie să îndeplinească următoarele condiții specifice de autorizare:
Nr. crt. | Condiții | Da/Nu | Observații
1 | a) posibilitatea accesului pentru persoanele cu dizabilităţi locomotorii, cu respectarea normativelor de proiectare în vigoare;
2 | b) sală de aşteptare. Accesul în sala de aşteptare va fi permis în limita asigurării a minimum 2 mp/persoană aflată în aşteptare;
3 | c) grup sanitar dotat cu lavoar şi vas WC; cabinetele amplasate în cadrul centrelor comerciale sau în cadrul altor spaţii în care există amenajate grupuri sanitare utilizează grupurile sanitare comune organizate în cadrul acestor spaţii;
4 | d) spaţiul de lucru va avea asigurat lavoar alimentat cu apă rece şi caldă;
5 | e) spaţiu pentru depozitarea materialelor necesare în desfăşurarea activităţii;
6 | f) spaţiu destinat depozitării şi prelucrării sanitare a materialelor şi a ustensilelor de curăţenie, cu asigurarea unui lavoar alimentat cu apă rece şi caldă şi asigurarea ventilării naturale şi/sau mecanice;
7 | g) finisajele vor fi din materiale lavabile, impermeabile;
8 | h) în cadrul cabinetului de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical de protezare auditivă şi audiologie, autorizat sanitar, se acceptă doar activităţi corespunzătoare domeniului de activitate. Pentru activitatea comercială corespunzătoare domeniului de activitate poate fi utilizată sala de aşteptare
Cabinetul de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical de protezare auditivă și audiologie trebuie să îndeplinească următoarele condiții de dotare minimă obligatorie:
Nr. crt. | Instrumente/Aparatură | Da/Nu | Observații
1 | spațiu cu atenuare fonică, cu suprafețe care să atenueze reflexia sunetului (inclusiv pardoseala);
2 | audiometru care să permită audiometria tonală cu conducere aeriană, osoasă și vocală;
3 | otoscop sau videootoscop;
4 | posibilități de amprentare pentru personalizarea olivelor protezelor auditive;
5 | computer cu softuri de reglaj pentru aparatele auditive pe care le comercializează și le adaptează personalizat pacienților;
6 | posibilități de audiometrie în câmp liber (tonală și vocală) și/sau Real Ear Measurement REM (măsurare pe ureche reală).
Data întocmirii: ..............................
Semnătura: ....................................