## Sheet1
Cabinetul de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical de protezare și ortezare trebuie să îndeplinească următoarele condiții de autorizare sanitară:
Nr. crt. | Condiții | Da/Nu | Observații
1 | a) posibilitatea accesului pentru persoanele cu dizabilităţi locomotorii, cu respectarea normativelor de proiectare în vigoare;
2 | b) sală de aşteptare. Accesul în sala de aşteptare va fi permis în limita asigurării a minimum 2 mp/persoană aflată în aşteptare;
3 | c) grup sanitar dotat cu lavoar şi vas WC; cabinetele amplasate în cadrul centrelor comerciale sau în cadrul altor spaţii în care există amenajate grupuri sanitare utilizează grupurile sanitare comune organizate în cadrul acestor spaţii;
4 | d) spaţiul de lucru va avea asigurat lavoar alimentat cu apă rece şi caldă;
5 | e) spaţiu pentru depozitarea materialelor necesare în desfăşurarea activităţii;
6 | f) spaţiu destinat depozitării şi prelucrării sanitare a materialelor şi a ustensilelor de curăţenie, cu asigurarea unui lavoar alimentat cu apă rece şi caldă şi asigurarea ventilării naturale şi/sau mecanice;
7 | g) finisajele vor fi din materiale lavabile, impermeabile;
8 | h) în cadrul cabinetului pentru servicii publice conexe actului medical de protezare şi ortezare, autorizat sanitar, se acceptă doar activităţi corespunzătoare domeniului de activitate. Pentru activitatea comercială corespunzătoare domeniului de activitate poate fi utilizată sala de aşteptare
Dotarea cabinetului de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical de protezare-ortezare se realizează în funcție de operațiunile executate în cabinet.
Data întocmirii: ..............................
Semnătura: ....................................