|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **crt.** | **Jud.** | **Zona de**  **Aprovizionare/**  **Localitate**  **deservită** | **Operator**  **Servicii**  **Alimentare**  **cu apă**  **potabilă** | **Populaţie**  **aprovizionată (nr. locuitori)** | **Tipul sursei**  **de alimentare**  **cu apă**  **(suprafaţă/**  **subteran)** | **Denumirea sursei de**  **alimentare**  **cu apă** | **Parametri neconformi** | | |  |  |
|  | | | **Cauza** | **Obs.** |
| **Micro**  **biologici** | **Chimici** | **Indicatori** |
| 1 | CV | **Baraolt** | Serviciul public de alimentară cu apă şi canal-Primăria Baraolt | 5900 | suprafaţă | Baraolt Kormos | E. coli  Entero  coci |  | Clor rezidual liber | T |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Oxidabilitate | C,T |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Turbiditate | C,T |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bacterii coliforme | T |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Clostridium perfringens | T |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nr. coloni la 220C | T |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nr. coloni la 370C | T |  |
| 2 | CV | **Întorsura Buzăului** | Operator Regional-S.C. Gospodăria Comunală S.A. | 6558 | subteran | Întorsura Buzăului |  |  | Nr. coloni la 220C | T |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nr. coloni la 370C | T |  |
| 3 | CV | **Covasna** | Operator Regional-S.C. Gospodăria Comunală S.A. | 7532 | suprafaţă | Valea Zânelor  Covasna | Entero  coci |  | Turbiditate | T |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nr. coloni la 220C | T |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nr. coloni la 370C | T |  |
| 4 | CV | **Târgu Secuiesc** | Operator Regional-S.C. Gospodăria Comunală S.A. | 16029 | subteran | Târgu Secuiesc |  |  | Fier | C,T |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Turbiditate | T |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bacterii coliforme | T |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nr. coloni la 220C | T |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nr. coloni la 370C | T |  |
| 5 | CV | **Sfântu Gheorghe** | Operator Regional-S.C. Gospodăria Comunală S.A. | 49000 | subteran | Sfântu Gheorghe |  |  | Bacterii  coliforme | T |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nr. coloni la 220C | T |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nr. coloni la 370C | T |  |
| 6 | CV | **Belin/Belin Vale** | Primăria Belin | 157/210 | subteran | Belin Vale | E.coli |  | Bacterii  coliforme | T |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Entero  coci |  | Nr. coloni la 220C | T |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nr. coloni la 370C | T |  |
| 7 | CV | **Breţcu** | Primăria Breţcu | 1470 | subteran | Breţcu |  |  | Bacterii  coliforme | T |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nr. coloni la 220C | T |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nr. coloni la 370C | T |  |
| 8 | CV | **Brăduţi/Filia/Tăli**  **şoara/Doboşeni** | Primăria Brăduţi | 1624  Brăduţi 284  Filia 430  Tălişoara 245  Doboşeni 665 | subteran | Filia | E. coli |  | Bacterii  coliforme | T |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Entero  coci |  | Nr. coloni la 220C | T |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nr. coloni la 370C | T |  |
| 9 | CV | **Ghidfalău/Zoltan** | S.C. Tricomserv SRL | 1850 | subteran | Zoltan |  |  | Fier | T |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bacterii  coliforme | T |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nr. coloni la 220C | T |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nr. coloni la 370C | T |  |
| 10 | CV | **Lemnia** | Primăria Lemnia | 600 | subteran | Lemnia |  |  | Bacterii  coliforme | T |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nr. coloni la 220C | T |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nr. coloni la 370C | T |  |
| 11 | CV | **Mereni/Lutoasa** | Primăria Mereni | 936 | subteran | Mereni |  |  | Bacterii  coliforme | T |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nr. coloni la 220C | T |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nr. coloni la 370C | T |  |
| 12 | CV | **Reci** | Primăria  Reci | 273 | subteran | Reci |  |  | Bacterii  coliforme | T |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nr. coloni la 220C | T |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nr. coloni la 370C | T |  |
| 13 | CV | **Vârghiş** | Primăria Vârghiş | 240 | subteran | Vârghiş |  |  | Amoniu | T |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fier |  |  |
| 14 | CV | **Valea Crişului/Arcuş/Calnic** | Primăria Valea Crişului | 713  Val.Criş.346  Arcuş 242  Calnic 125 | subteran | Valea Crişului |  |  |  | T |  |
| 15 | CV | **Zagon** | Primăria Zagon | 680 | subteran | Vârghiş |  |  | Nr. coloni la 220C | T |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nr. coloni la 370C | T |  |