**TEMPLATE**

**RAPORT JUDEŢEAN CALITATEA APEI POTABILE**

**2023**

**DSP COVASNA**

1. Nr. total Zone de Aprovizionare: 30
2. Nr. total rezidenţi judeţ; 221686
3. Nr. total de consumatori din județ: 154983
4. **Nr. total de analize efectuate ( suma analizelor efectuate în cadrul Monitorizării efectuate de DSP şi în cadrul monitorizării efectuate de operator): 64571**

Nitrați: 202; Nitriți: 2477; Amoniu: 2460; Cloruri: 204; Sulfat: 30; Aluminiu: 24; Fier: 1516; Mangan; 33; Turbiditate: 11163; pH: 3869; E. coli: 1310, Enterococi: 1310; Clostridium perfringens: 67; Bacterii coliforme: 1330; Oxidabilitate: 3883; Clor rezidual liber: 34354; Activitatea α globală: 9; Activitatea β – globală; 9;

1. **Nr. total de analize neconforme/parametru: % din numărul total de analize efectuate/parametru**

Amoniu: 6 analize neconforme, 0,24% din totalul de 2460 analize efectuate;

Aluminiu: 5 analize neconforme , 20,83% din totalul de 24 analize efectuate;

Fier: 11 analize neconforme, 0,72% din totalul de 1516 analize efectuate;

Turbiditate: 24 analize neconforme, 0,21 % din totalul de 11163 analize efectuate;

E. coli: 21 analize neconforme, 1,60% din totalul de 1310 analize efectuate;

Enterococi intestinali: 19 analize neconforme, 1,45% din totalul de 1310 analize efectuate;

Bacterii coliforme; 39 analize neconforme 2,93% din totalul de 1330 analize efectuate;

1. **Informaţii privind neconformităţile**:

1. Zap afectat: SFÂNTU GHEORGHE
   * + 1. - Sursa de apă: suprafaţă/adâncime: adâncime
2. - Nr. total consumatori afectaţi: 560
3. - Parametrul neconform: E. coli
4. - Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare):2023.06.21 – 2023.06.27; 2023.07.01 – 2023.07.07; 2023.07.26 – 2023.08.02;
5. - Cauza depăşirii CMA/localizare : Altele
6. - Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: curățarea, spălarea și dezinfectarea componentelor contaminate
7. - Calendarul remedierilor: 2023.06.24 – 2023.06.27; 2023.07.03 – 2023.07.07; 2023.07.29 – 2023.08.02;
8. - Informarea consumatorilor - Da
9. - Nr. total consumatori afectaţi: 560
10. - Parametrul neconform: Enterococi intestinali
11. - Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare):2023.06.21 – 2023.06.27; 2023.07.01 – 2023.07.07; 2023.07.26 – 2023.08.02;
12. - Cauza depăşirii CMA/localizare : Altele
13. - Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: curățarea, spălarea și dezinfectarea componentelor contaminate
14. - Calendarul remedierilor: 2023.06.24 – 2023.06.27; 2023.07.03 – 2023.07.07; 2023.07.29 – 2023.08.02;
15. - Informarea consumatorilor - Da
16. - Nr. total consumatori afectaţi: 325
17. - Parametrul neconform: Bacterii coliforme
18. - Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare):2023.03.20 – 2023.03.26; 2023.06.19 – 2023.06.27; 2023.07.01 – 2023.07.07; 2023.07.26 – 2023.08.02; 2023.08.21 – 2023.08.28; 2023.09.18. – 2023.09.26; 2023.10.10 – 202310.18;
19. - Cauza depăşirii CMA/localizare : Altele
20. - Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: curățarea, spălarea și dezinfectarea componentelor contaminate
21. - Calendarul remedierilor: 2023.03.24 – 2023.03.26; 2023.06.22 – 2023.06.27; 2023.07.03 – 2023.07.07; 2023.07.29 – 2023.08.02; 2023.08.24 – 2023.08.28; 2023.09.22. – 2023.09.26; 2023.10.13 – 2023.10.18;
22. - Informarea consumatorilor - Da
23. Zap afectat: COVASNA
    * + 1. - Sursa de apă: suprafaţă/adâncime: Suprafață
24. - Nr. total consumatori afectaţi: 275
25. - Parametrul neconform: Enterococi intestinali
26. - Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 2023.07.01 – 2023.07.07;
27. - Cauza depăşirii CMA/localizare : Altele
28. - Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: curățarea, spălarea și dezinfectarea componentelor contaminate
29. - Calendarul remedierilor: 2023.07.03 – 2023.07.07;
30. - Informarea consumatorilor - Da
31. - Nr. total consumatori afectaţi: 275
32. - Parametrul neconform: Bacterii coliforme
33. - Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 2023.07.01 – 2023.07.07; 2023.07.18 – 2023.07.25; 2023.08.21 – 2023.08.28; 2023.08.23 – 2023.08.31; 2023.09.12 – 2023.09.19;
34. - Cauza depăşirii CMA/localizare : Altele
35. - Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: curățarea, spălarea și dezinfectarea componentelor contaminate
36. - Calendarul remedierilor: 2023.07.03 – 2023.07.07; 2023.07.21 – 2023.07.25; 2023.08.24 – 2023.08.28; 2023.09.04; 2023.08.25 – 2023.08.31; 2023.09.15 – 2023.09.19;
37. - Informarea consumatorilor - Da
38. Zap afectat: TÂRGU SECUIESC
    * + 1. - Sursa de apă: suprafaţă/adâncime: Adâncime
39. - Nr. total consumatori afectaţi: 314
40. - Parametrul neconform: E. coli
41. - Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 2023.07.12 – 2023.07.19;
42. - Cauza depăşirii CMA/localizare : Altele
43. - Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: curățarea, spălarea și dezinfectarea componentelor contaminate
44. - Calendarul remedierilor: 2023.07.15 – 2023.07.19;
45. - Informarea consumatorilor - Da
46. - Nr. total consumatori afectaţi: 314
47. - Parametrul neconform: Bacterii coliforme
48. - Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 2023.07.12 – 2023.07.19
49. - Cauza depăşirii CMA/localizare : Altele
50. - Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: curățarea, spălarea și dezinfectarea componentelor contaminate
51. - Calendarul remedierilor: 2023.07.15 – 2023.07.19;
52. - Informarea consumatorilor - Da
53. Zap afectat: ÎNTORSURA BUZĂULUI
    * + 1. - Sursa de apă: suprafaţă/adâncime: Adâncime
54. - Nr. total consumatori afectaţi: 215
55. - Parametrul neconform: E. coli
56. - Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 2023.02.22 – 2023.03.01;
57. - Cauza depăşirii CMA/localizare : Altele
58. - Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: curățarea, spălarea și dezinfectarea componentelor contaminate
59. - Calendarul remedierilor: 2023.02.25 – 2023.03.01;
60. - Informarea consumatorilor - Da
61. - Nr. total consumatori afectaţi: 302
62. - Parametrul neconform: Bacterii coliforme
63. - Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 2023.07.26 – 2023.08.02
64. - Cauza depăşirii CMA/localizare : Altele
65. - Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: curățarea, spălarea și dezinfectarea componentelor contaminate
66. - Calendarul remedierilor: 2023.07.29 – 2023.08.02;
67. - Informarea consumatorilor - Da
69. Zap afectat: BARAOLT
    * + 1. - Sursa de apă: suprafaţă/adâncime: Suprafață
70. - Nr. total consumatori afectaţi: 118
71. - Parametrul neconform: Aluminiu
72. - Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 2023.01.30 – 2023.02.04; 2023.03.07 – 2023.03.12; 2023.07.05 – 2023.07.10; 2023.11.14 – 2023.11.19;
73. - Cauza depăşirii CMA/localizare : Altele
74. - Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: curățarea, spălarea și dezinfectarea componentelor contaminate
75. - Calendarul remedierilor:.2023.01.31 – 2023.02.04; 2023.03.08 – 2023.03.12; 2023.07.06 – 2023.07.10; 2023.11.15 – 2023.11.19;
76. - Informarea consumatorilor - Da
77. - Nr. total consumatori afectaţi: 118
78. - Parametrul neconform: Turbiditate
79. - Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): ; 2023.01.30 – 2023.02.04; 2023.03.07 – 2023.03.12; 2023.07.05 – 2023.07.10; 2023.11.14 – 2023.11.19;
80. - Cauza depăşirii CMA/localizare : Altele
81. - Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: curățarea, spălarea și dezinfectarea componentelor contaminate
82. - Calendarul remedierilor: 2023.01.31 – 2023.02.04; 2023.03.08 – 2023.03.12; 2023.07.06 – 2023.07.10; 2023.11.15 – 2023.11.19;
83. - Informarea consumatorilor - Da
84. Zap afectat: BRĂDUȚI -
    * + 1. - Sursa de apă: suprafaţă/adâncime: Suprafață
85. - Nr. total consumatori afectaţi: 369
86. - Parametrul neconform: E.coli
    * 1. - Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 2023.03.04 – 2023.03.11
87. - Cauza depăşirii CMA/localizare : Altele
88. - Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: curățarea, spălarea și dezinfectarea componentelor contaminate
89. - Calendarul remedierilor: 2023.03.06 – 2023.03.11
90. - Informarea consumatorilor - Da
91. - Nr. total consumatori afectaţi: 369
92. - Parametrul neconform: Bacterii coliforme
93. - Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 2023.03.04 – 2023.03.11
94. - Cauza depăşirii CMA/localizare : Altele
95. - Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: curățarea, spălarea și dezinfectarea componentelor contaminate
96. - Calendarul remedierilor: 2023.03.06 – 2023.03.11
97. - Informarea consumatorilor - Da
98. - Nr. total consumatori afectaţi: 369
99. - Parametrul neconform: Turbiditate
100. - Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 2023.01.10 – 2023.01.15; 2023.02.01 – 2023.02.06;
101. - Cauza depăşirii CMA/localizare : Altele
102. - Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: curățarea, spălarea și dezinfectarea componentelor contaminate
103. - Calendarul remedierilor: 2023.01.11 – 2023.01.15; 2023.02.02 – 2023.02.06;
104. - Informarea consumatorilor - Da
105. - Nr. total consumatori afectaţi: 245
106. - Parametrul neconform: Fier
107. - Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 2023.01.10 – 2023.01.15; 2023.05.16 – 2023.05.21;
108. - Cauza depăşirii CMA/localizare : Altele
109. - Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: curățarea, spălarea și dezinfectarea componentelor contaminate
110. - Calendarul remedierilor: 2023.01.11 – 2023.01.15; 2023.05.17– 2023.05.21;

- Informarea consumatorilor - Da

1. Zap afectat: MALNAȘ SAT
   * + 1. - Sursa de apă: suprafaţă/adâncime: Adâncime
2. - Nr. total consumatori afectaţi: 241
3. - Parametrul neconform: Enerococi intestinali
   * 1. - Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 2023.07.26 – 2023.08.02;
4. - Cauza depăşirii CMA/localizare : Altele
5. - Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: curățarea, spălarea și dezinfectarea componentelor contaminate
   * 1. - Calendarul remedierilor: 2023.07.28 – 2023.08.02
6. - Informarea consumatorilor - Da
7. - Nr. total consumatori afectaţi: 241
8. - Parametrul neconform: Bacterii coliforme
   * 1. - Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 2023.07.26 – 2023.08.02; 2023.10.04 – 2023.10.12;
9. - Cauza depăşirii CMA/localizare : Altele
10. - Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: curățarea, spălarea și dezinfectarea componentelor contaminate
11. - Calendarul remedierilor: 2023.07.28 – 2023.08.02; 2023.10.06 – 2023.10.12;
12. - Informarea consumatorilor - Da
13. Zap afectat: CERNAT
    * + 1. - Sursa de apă: suprafaţă/adâncime: Adâncime
14. - Nr. total consumatori afectaţi: 185
15. - Parametrul neconform: Enerococi intestinali
    * 1. - Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 2023.12.13 – 2023.12.20;
16. - Cauza depăşirii CMA/localizare : Altele
17. - Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: curățarea, spălarea și dezinfectarea componentelor contaminate
    * 1. - Calendarul remedierilor: 2023.12.16 – 2023.12.20;
18. - Informarea consumatorilor - Da
19. - Nr. total consumatori afectaţi: 185
20. - Parametrul neconform: E. coli
    * 1. - Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 2023.12.13 – 2023.12.20;
21. - Cauza depăşirii CMA/localizare : Altele
22. - Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: curățarea, spălarea și dezinfectarea componentelor contaminate
    * 1. - Calendarul remedierilor: 2023.12.16 – 2023.12.20;
23. - Informarea consumatorilor - Da
24. - Nr. total consumatori afectaţi: 185
25. - Parametrul neconform: Bacterii coliforme
    * 1. - Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 2023.12.13 – 2023.12.20;
26. - Cauza depăşirii CMA/localizare : Altele
27. - Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: curățarea, spălarea și dezinfectarea componentelor contaminate
    * 1. - Calendarul remedierilor: 2023.12.16 – 2023.12.20;
28. - Informarea consumatorilor - Da
29. - Nr. total consumatori afectaţi: 185
30. - Parametrul neconform: Turbiditate
    * 1. - Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 2023.12.13 – 2023.12.20;
31. - Cauza depăşirii CMA/localizare : Altele
32. - Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: curățarea, spălarea și dezinfectarea componentelor contaminate
    * 1. - Calendarul remedierilor: 2023.12.17 – 2023.12.20;
33. - Informarea consumatorilor - Da
34. - Nr. total consumatori afectaţi: 185
35. - Parametrul neconform: Fier
    * 1. - Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 2023.12.13 – 2023.12.18;
36. - Cauza depăşirii CMA/localizare : Altele
37. - Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: curățarea, spălarea și dezinfectarea componentelor contaminate
    * 1. - Calendarul remedierilor: 2023.12.14 – 2023.12.18;
38. - Informarea consumatorilor - Da
39. Zap afectat: MICFALĂU
    * + 1. - Sursa de apă: suprafaţă/adâncime: Adâncime
40. - Nr. total consumatori afectaţi: 238
41. - Parametrul neconform: E. coli
    * 1. - Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 2023.02.14 – 2023.02.21; 2023.09.25 – 2023.10.01;
42. - Cauza depăşirii CMA/localizare : Altele
43. - Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: curățarea, spălarea și dezinfectarea componentelor contaminate
    * 1. - Calendarul remedierilor: 2023.02.17 – 2023.02.21; 2023.09.28 – 2023.10.01;
44. - Informarea consumatorilor - Da
45. - Nr. total consumatori afectaţi: 238
46. - Parametrul neconform: Enterococi intestinali
    * 1. - Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 2023.02.14 – 2023.02.21; 2023.09.25 – 2023.10.01;
47. - Cauza depăşirii CMA/localizare : Altele
48. - Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: curățarea, spălarea și dezinfectarea componentelor contaminate
    * 1. - Calendarul remedierilor: 2023.02.17 – 2023.02.21; 2023.09.28 – 2023.10.01;
49. - Informarea consumatorilor - Da
50. - Nr. total consumatori afectaţi: 238
51. - Parametrul neconform: Bacterii coliforme
    * 1. - Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 2023.02.14 – 2023.02.21; 2023.09.25 – 2023.10.01;
52. - Cauza depăşirii CMA/localizare : Altele
53. - Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: curățarea, spălarea și dezinfectarea componentelor contaminate
    * 1. - Calendarul remedierilor: 2023.02.17 – 2023.02.21; 2023.09.28 – 2023.10.01;
54. - Informarea consumatorilor - Da
55. Zap afectat: RECI
    * + 1. - Sursa de apă: suprafaţă/adâncime: Adâncime
56. - Nr. total consumatori afectaţi: 192
57. - Parametrul neconform: Bacterii coliforme
    * 1. - Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 2023.10.10 – 2023.10.17;
58. - Cauza depăşirii CMA/localizare : Altele
59. - Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: curățarea, spălarea și dezinfectarea componentelor contaminate
    * 1. - Calendarul remedierilor: 2023.13.10 – 2023.10.17;
60. - Informarea consumatorilor - Da
61. - Nr. total consumatori afectaţi: 192
62. - Parametrul neconform: Amoniu
    * 1. - Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 2023.02.20 – 2023.02.26; 2023.07.04. – 2023. 07.10; 2023.10.10 – 2023.10.17;
63. - Cauza depăşirii CMA/localizare : Altele
64. - Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: curățarea, spălarea și dezinfectarea componentelor contaminate
    * 1. - Calendarul remedierilor: 2023.02.21 – 2023.02.26; 2023.07.05. – 2023. 07.10; 2023.10.11 – 2023.10.17;
65. - Informarea consumatorilor - Da
66. Zap afectat: VÂRGHIȘ
    * + 1. - Sursa de apă: suprafaţă/adâncime: Adâncime
67. - Nr. total consumatori afectaţi:150
68. - Parametrul neconform: E. coli
    * 1. - Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 2023.09.25 – 2023.10.02;
69. - Cauza depăşirii CMA/localizare : Altele
70. - Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: curățarea, spălarea și dezinfectarea componentelor contaminate
    * 1. - Calendarul remedierilor: 2023.09.28 – 2023.10.02;
71. - Informarea consumatorilor - Da
72. - Nr. total consumatori afectaţi: 150
73. - Parametrul neconform: Enterococi intestinali
    * 1. - Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 2023.09.25 – 2023.10.02;
74. - Cauza depăşirii CMA/localizare : Altele
75. - Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: curățarea, spălarea și dezinfectarea componentelor contaminate
    * 1. - Calendarul remedierilor: 2023.09.28 – 2023.10.02;
76. - Informarea consumatorilor - Da
77. - Nr. total consumatori afectaţi: 150
78. - Parametrul neconform: Bacterii coliforme
    * 1. - Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 2023.09.25 – 2023.10.02;
79. - Cauza depăşirii CMA/localizare : Altele
80. - Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: curățarea, spălarea și dezinfectarea componentelor contaminate
    * 1. - Calendarul remedierilor: 2023.09.28 – 2023.10.03;
81. - Informarea consumatorilor - Da
82. Zap afectat: MERENI
    * + 1. - Sursa de apă: suprafaţă/adâncime: Adâncime
83. - Nr. total consumatori afectaţi:582
84. - Parametrul neconform: Fier
    * 1. - Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 2023.02.06 – 2023.02.12;
85. - Cauza depăşirii CMA/localizare : Altele
86. - Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: curățarea, spălarea și dezinfectarea componentelor contaminate
    * 1. - Calendarul remedierilor: 2023.02.07 – 2023.02.12;
87. - Informarea consumatorilor - Da
88. - Nr. total consumatori afectaţi: 582
89. - Parametrul neconform: Turbiditate
    * 1. - Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 2023.02.06 – 2023.02.12; 2023.10.10 – 2023.10.16;
90. - Cauza depăşirii CMA/localizare : Altele
91. - Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: curățarea, spălarea și dezinfectarea componentelor contaminate
    * 1. - Calendarul remedierilor: 2023.02.07 – 2023.02.12; 2023.10.11 – 2023.10.16;
92. - Informarea consumatorilor - Da
93. - Nr. total consumatori afectaţi: 582
94. - Parametrul neconform: E. coli
    * 1. - Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 2023.02.06 – 2023.02.12
95. - Cauza depăşirii CMA/localizare : Altele
96. - Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: curățarea, spălarea și dezinfectarea componentelor contaminate
    * 1. - Calendarul remedierilor2023.02.08 – 2023.02.12
97. - Informarea consumatorilor - Da
98. - Nr. total consumatori afectaţi: 582
99. - Parametrul neconform: Enterococi intestinali
    * 1. - Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 2023.02.06 – 2023.02.12;
100. - Cauza depăşirii CMA/localizare : Altele
101. - Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: curățarea, spălarea și dezinfectarea componentelor contaminate
     * 1. - Calendarul remedierilor: 2023.02.08 – 2023.02.12;
102. - Informarea consumatorilor - Da
103. - Nr. total consumatori afectaţi: 582
104. - Parametrul neconform: Bacterii coliforme
     * 1. - Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 2023.02.06 – 2023.02.12;
105. - Cauza depăşirii CMA/localizare : Altele
106. - Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: curățarea, spălarea și dezinfectarea componentelor contaminate
     * 1. - Calendarul remedierilor: 2023.02.08 – 2023.02.12;
107. - Informarea consumatorilor - Da
108. Zap afectat: HĂGHIG
     * + 1. - Sursa de apă: suprafaţă/adâncime: Suprafață
109. - Nr. total consumatori afectaţi: 267
110. - Parametrul neconform: E. coli
     * 1. - Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 2023.08.29 – 2023.09.04
111. - Cauza depăşirii CMA/localizare : Altele
112. - Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: curățarea, spălarea și dezinfectarea componentelor contaminate
113. - Calendarul remedierilor: 2023.08.29 – 2023.09.04;
114. - Informarea consumatorilor - Da
115. - Nr. total consumatori afectaţi: 267
116. - Parametrul neconform: Enterococi intestinali
     * 1. - Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 2023.08.29 – 2023.09.04
117. - Cauza depăşirii CMA/localizare : Altele
118. - Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: curățarea, spălarea și dezinfectarea componentelor contaminate
119. - Calendarul remedierilor: 2023.08.29 – 2023.09.04;
120. - Informarea consumatorilor - Da
121. - Nr. total consumatori afectaţi: 267
122. - Parametrul neconform: Bacterii coliforme
     * 1. - Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 2023.08.29 – 2023.09.04
123. - Cauza depăşirii CMA/localizare : Altele
124. - Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: curățarea, spălarea și dezinfectarea componentelor contaminate
     * 1. - Calendarul remedierilor: 2023.08.29 – 2023.09.04;
125. - Informarea consumatorilor - Da
126. Zap afectat: PĂPĂUȚI
     * + 1. - Sursa de apă: suprafaţă/adâncime: Adâncime
127. - Nr. total consumatori afectaţi:663
128. - Parametrul neconform: Fier
     * 1. - Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 2023.03.07 – 2023.03.12; 2023. 2023.09.12 – 2023.09.17;
129. - Cauza depăşirii CMA/localizare : Altele
130. - Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: curățarea, spălarea și dezinfectarea componentelor contaminate
     * 1. - Calendarul remedierilor: 2023.03.08 – 2023.03.12; 2023.09.13 – 2023.09.17;
131. - Informarea consumatorilor - Da
132. - Nr. total consumatori afectaţi: 663
133. - Parametrul neconform: Turbiditate
134. - Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 2023.03.07 – 2023.03.12;
135. - Cauza depăşirii CMA/localizare : Altele
136. - Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: curățarea, spălarea și dezinfectarea componentelor contaminate
137. - Calendarul remedierilor: 2023.03.07 – 2023.03.12;
138. - Informarea consumatorilor - Da
139. Zap afectat: TURIA
     * + 1. - Sursa de apă: suprafaţă/adâncime: Adâncime
140. - Nr. total consumatori afectaţi:935
141. - Parametrul neconform: Fier
     * 1. - Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 2023.06.13 – 2023.06.18;
142. - Cauza depăşirii CMA/localizare : Altele
143. - Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: curățarea, spălarea și dezinfectarea componentelor contaminate
144. - Calendarul remedierilor: 2023.06.14 – 2023.06.18;
145. - Informarea consumatorilor - Da
146. - Nr. total consumatori afectaţi: 935
147. - Parametrul neconform: Turbiditate
148. - Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 2023.06.13 – 2023.06.18;
149. - Cauza depăşirii CMA/localizare : Altele
150. - Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: curățarea, spălarea și dezinfectarea componentelor contaminate
151. - Calendarul remedierilor: 2023.06.14 – 2023.06.18;
152. - Informarea consumatorilor - Da
153. - Nr. total consumatori afectaţi: 935
154. - Parametrul neconform: E. coli
155. - Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 2023.06.13 – 2023.06.20; 2023.10.23 – 2023.10.30;
156. - Cauza depăşirii CMA/localizare : Altele
157. - Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: curățarea, spălarea și dezinfectarea componentelor contaminate
158. - Calendarul remedierilor: 2023.06.15 – 2023.06.20; 2023.10.25 – 2023.10.30;
159. - Informarea consumatorilor - Da
160. - Nr. total consumatori afectaţi: 935
161. - Parametrul neconform: Enterococi intestinali
     * 1. - Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 2023.06.13 – 2023.06.20; 2023.10.23 – 2023.10.30;
162. - Cauza depăşirii CMA/localizare : Altele
163. - Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: curățarea, spălarea și dezinfectarea componentelor contaminate
     1. - Calendarul remedierilor: 2023.06.15 – 2023.06.20; 2023.10.25 – 2023.10.30;

* Informarea consumatorilor - Da

1. - Nr. total consumatori afectaţi: 935
2. - Parametrul neconform: Bacterii coliforme
3. - Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 2023.06.13 – 2023.06.20; 2023.10.23 – 2023.10.30;
4. - Cauza depăşirii CMA/localizare : Altele
5. - Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: curățarea, spălarea și dezinfectarea componentelor contaminate
   * 1. - Calendarul remedierilor: 2023.06.15 – 2023.06.20; 2023.10.25 – 2023.10.30;
6. - Informarea consumatorilor - Da
7. Zap afectat: COMANDĂU
   * + 1. - Sursa de apă: suprafaţă/adâncime: Adâncime
8. - Nr. total consumatori afectaţi: 787
9. - Parametrul neconform: E. coli
   * 1. - Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 2023.08.28 – 2023.09.04
10. - Cauza depăşirii CMA/localizare : Altele
11. - Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: curățarea, spălarea și dezinfectarea componentelor contaminate
12. - Calendarul remedierilor: 2023.08.31 – 2023.09.04;
13. - Informarea consumatorilor - Da
14. - Nr. total consumatori afectaţi: 787
15. - Parametrul neconform: Enterococi intestinali
    * 1. - Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 2023.08.28 – 2023.09.04
16. - Cauza depăşirii CMA/localizare : Altele
17. - Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: curățarea, spălarea și dezinfectarea componentelor contaminate
18. - Calendarul remedierilor: 2023.08.31 – 2023.09.04;
19. - Informarea consumatorilor - Da
20. - Nr. total consumatori afectaţi: 787
21. - Parametrul neconform: Bacterii coliforme
    * 1. - Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 2023.08.28 – 2023.09.04
22. - Cauza depăşirii CMA/localizare : Altele
23. - Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: curățarea, spălarea și dezinfectarea componentelor contaminate
    * 1. - Calendarul remedierilor: 2023.08.31 – 2023.09.04;
24. - Informarea consumatorilor - Da
25. Zap afectat: DALNIC
    * + 1. - Sursa de apă: suprafaţă/adâncime: Adâncime
26. - Nr. total consumatori afectaţi:507
27. - Parametrul neconform: Turbiditate
    * 1. - Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 2023.10.04 – 2023.10.09;
28. - Cauza depăşirii CMA/localizare : Altele
29. - Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: curățarea, spălarea și dezinfectarea componentelor contaminate
30. - Calendarul remedierilor: 2023.10.05 – 2023.10.09; Informarea consumatorilor - Da
31. - Nr. total consumatori afectaţi: 507
32. - Parametrul neconform: Fier
33. - Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 2023.10.04 – 2023.10.09;
34. - Cauza depăşirii CMA/localizare : Altele
35. - Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: curățarea, spălarea și dezinfectarea componentelor contaminate
36. - Calendarul remedierilor: 2023.10.05 – 2023.10.09;
37. - Informarea consumatorilor - Da
38. - Nr. total consumatori afectaţi: 507
39. - Parametrul neconform: E. coli
40. - Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 2023.09.12 – 2023.09.20.; 2023.10.04 – 2023.10.12;
41. - Cauza depăşirii CMA/localizare : Altele
42. - Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: curățarea, spălarea și dezinfectarea componentelor contaminate
43. - Calendarul remedierilor: 2023.09.15 – 2023.09.20.; 2023.10.07 – 2023.10.12;
44. - Informarea consumatorilor - Da
45. - Nr. total consumatori afectaţi: 507
46. - Parametrul neconform: Enterococi intestinali
    * 1. - Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 2023.10.04 – 2023.10.12;
47. - Cauza depăşirii CMA/localizare : Altele
48. - Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: curățarea, spălarea și dezinfectarea componentelor contaminate
49. - Calendarul remedierilor: 2023.10.07 – 2023.10.12;

* Informarea consumatorilor - Da

1. - Nr. total consumatori afectaţi: 507
2. - Parametrul neconform: Bacterii coliforme
3. - Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): 2023.09.12 – 2023.09.20.;. 2023.10.04 – 2023.10.12;
4. - Cauza depăşirii CMA/localizare : Altele
5. - Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: curățarea, spălarea și dezinfectarea componentelor contaminate
6. - Calendarul remedierilor: 2023.09.15 – 2023.09.20.; 2023.10.07 – 2023.10.12;
7. - Informarea consumatorilor - Da
8. **Incidente** (cu o durată de peste 10 zile şi afectarea a peste 1000 de consumatori)

* Zap implicat: 0
* Sursa de apă implicată: suprafaţă/profunzime: 0
* Numărul consumatorilor posibil afectaţi: 0
* Categoria de incident (conform raportării în Activitatea 1): 0
* Perioada derulării incidentului ( de la...până la..):.0
* Înregistrarea de neconformităţi/ dacă da, pentru ce parametru şi valoarea maximă raportată:0
* Acţiuni/măsuri întreprinse:0
* Informarea consumatorilor:0

1. Derogări

* Zap: 0
* Sursa de apă supusă potabilizării implicată în derogare: suprafaţă/adâncime: 0
* Parametrul chimic supus derogării: 0
* Valoarea concentraţiei admise pe perioada derogării: 0
* Număr total de consumatori afectaţi: 0
* Motivele solicitării derogării: 0
* Durata derogării acordate: 0
* Principalele măsuri şi calendarul de remediere a neconformităţii: 0
* Derogări acordate anterior pentru acelaşi parametru/perioada:0

1. Calitatea apei furnizate spre consum populației prin fântâni publice:

* Numărul instalațiilor publice tip fântână publică din judeţ: 0
* Nr. izvoarelor captate pe domeniul public din judeţ: 20
* Numărul instalațiilor publice tip fântână publică monitorizate de DSP: 0
* Numărul izvoarelor captate pe domeniul public monitorizate de DSP: 20
* Numărul instalaţiilor publice tip fântână publică supuse interdicţiei de folosire pentru populaţie:0
* Numărul izvoarelor captate pe domeniul public cu interdicţie de folosire pentru populaţie:0
* Măsuri de protecție luate de către DSP/autoritatea publică locală pentru populația consumatoare :0