## 1-Informatii_Judet
[12 empty] | Procent Sursa Apa | [6 empty] | Informaţii Autoritatea Responsabilă
AN | JUDEŢ | JUDEŢ ID | Nr. ZAP MARI si NR. ZAP MICI monitorizate | NR. TOTAL ZAP MARI | Nr.ZAP Mari nou introduse/ numele ZAP Mare | Nr. ZAP închise sau incorporate in alt ZAP Mare | Numele ZAP inchise sau incorporate in alt ZAP/motive | Populaţie Totală rezidenta in Judeţ | Populatie Totală rezidenta Aprovizionată în judeţ | Volum Total de Apă furnizat m3/zi | Volum Total de Apă furnizat m3/an | Sursa de apa de profunzime % | Sursa de apa de suprafaţă % | Sursa de apa filtrata prin banc % | Sursa de apa prin reîncărcarea artificială a acviferului % | Alte surse de apa % | Total % | Nume Autoritatea responsabilă Monitorizare de audit si raportare | Nume Responsabil completare macheta de raportare /adresa de contact si telefon | Adresa Autorităţii | Adresa WEB DSP unde se afla postate rapoartele calitatii apei potabile | Telefon DSP | Fax DSP | Nume si E-mail responsabil supravegherea calitatii apei potabile in ZAP mari
2019 | COVASNA | 34001 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 118757 | 97349 | 13508.67 | 4,93 mil. | 80 | 20 |  |  |  | 100 | Direcția de Sănătate Publică Covasna | Dr. Bârzan Alina , Sf. Gheorghe, str. Godri Ferenc, nr. 12, tel. 0749039564 | Sf. Gheorghe, str. Godri Ferenc, nr. 12 | www.dspcovasna.ro | 0267 351398 | 0267 351459 | Dr. Bârzan Alina, alim@dspcovasna.ro
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019

## 2-Informaţii_ZAP-uri
NR | AN | JUDEŢ | Denumire ZAP Mare | Localităţi şi comune din cadrul ZAP | PRINCIPALA LOCALITATE DIN ZAP | Populaţie Totală rezidenta din ZAP | Pop. Rezidenta aprovizionata in ZAP | Operatorul/distribuitorul de apa responsabil pt.furnizarea apei potabile in ZAP | Sursa de apa supusa potabilizarii (Numele/denumire) | Volum apă furnizat m3/zi | Peste 5000 | Peste 1000 | Populatie Completata | Volum apa completat
1 | 2019 | COVASNA | Sfantu Gheorghe | Sfantu Gheorghe, Com.Ilieni, Com. Arcus, Com.Ozun, | Sfantu Gheorghe | 62297 | 57601 | Operatorul Regional - Gosp. Com. S.A. - Sf. Gheorghe | Puțuri de mare adâncime | 7919 | 2 | 2 | 2 | 2
2 |  |  | Targu Secuiesc | Targu Secuiesc, Com.Sanzieni | Targu Secuiesc | 23054 | 16512 | Operatorul Regional - Gosp. Com. S.A. - Sf. Gheorghe | Puțuri de mare adâncime | 1913 | 2 | 2 | 2 | 2
3 |  |  | Valea Zanelor | Or. Covasna | Or. Covasna | 10580 | 8626 | Operatorul Regional - Gosp. Com. S.A. - Sf. Gheorghe | Apă de suprafață Covasna, Bâsca | 1832 | 2 | 2 | 2 | 2
4 |  |  | Intorsura Buzaului | Intorsura Buzaului, Com.Barcani, Sat Sita Buzaului | Intorsura Buzaului | 17562 | 9509 | Operatorul Regional - Gosp. Com. S.A. - Sf. Gheorghe | Puțuri de mare adâncime | 809.54 | 2 | 2 | 2 | 2
5 |  |  | Kormos | Baraolt | Baraolt | 5264 | 5101 | Serv. Public de alimentare cu apă și canal, Primăria Baraolt | Apă de suprafață Kormos | 1167 | 2 | 2 | 2 | 2
6 | [10 empty] | 2 | 1 | 2 | 2
7 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
8 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
9 | [10 empty] | 2 | 1 | 2 | 2
10 | [10 empty] | 1 | 1 | 2 | 2
11 | [10 empty] | 1 | 1 | 2 | 2
12 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
13 | [10 empty] | 2 | 1 | 2 | 2
14 | [10 empty] | 2 | 1 | 2 | 2
15 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
16 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
17 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
18 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
19 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
20 | [10 empty] | 1 | 2 | 2 | 2
21 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
22 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
263 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
264 | [10 empty] | 1 | 2 | 1 | 2
265 | [10 empty] | 1 | 2 | 1 | 2
266 | [10 empty] | 1 | 2 | 1 | 2
267 | [10 empty] | 1 | 2 | 2 | 2
268 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
269 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
270 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
271 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
272 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
273 | [10 empty] | 2 | 1 | 2 | 2
23 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
24 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
25 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
26 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
27 | [10 empty] | 2 | 1 | 2 | 2
28 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
29 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
30 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
31 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
32 | [10 empty] | 2 | 1 | 2 | 2
33 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
34 | [10 empty] | 2 | 1 | 2 | 2
35 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
36 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
37 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
38 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
39 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
40 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
41 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
42 | [10 empty] | 2 | 1 | 2 | 2
43 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
44 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
45 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
46 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
294 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
295 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
47 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
48 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
49 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
50 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
51 | [10 empty] | 2 | 1 | 2 | 2
285 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
286 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
287 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
288 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
289 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
290 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
291 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
292 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
293 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
52 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
53 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
54 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
55 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
56 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
57 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
58 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
59 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
60 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
61 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
62 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
63 | [10 empty] | 2 | 1 | 2 | 2
64 | [10 empty] | 2 | 1 | 2 | 2
65 | [10 empty] | 2 | 1 | 2 | 2
66 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
67 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
68 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
69 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
70 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
71 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
72 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
73 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
74 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
75 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
76 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
77 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
78 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
79 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
80 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
81 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
82 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
83 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
84 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
85 | [10 empty] | 2 | 1 | 2 | 2
86 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
87 | [10 empty] | 1 | 1 | 2 | 2
88 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
89 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
90 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
91 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
92 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
93 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
94 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
95 | [10 empty] | 1 | 2 | 2 | 2
96 | [10 empty] | 1 | 1 | 2 | 2
97 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
98 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
99 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
100 | [10 empty] | 2 | 1 | 2 | 2
101 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
102 | [10 empty] | 1 | 2 | 2 | 2
103 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
104 | [10 empty] | 2 | 1 | 2 | 2
105 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
106 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
107 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
108 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
109 | [10 empty] | 2 | 1 | 2 | 2
110 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
111 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
112 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
113 | [10 empty] | 2 | 1 | 2 | 2
114 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
115 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
116 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
117 | [10 empty] | 2 | 1 | 2 | 2
118 | [10 empty] | 1 | 1 | 2 | 2
119 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
120 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
121 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
122 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
123 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
124 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
125 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
126 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
127 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
128 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
129 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
130 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
131 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
132 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
133 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
134 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
135 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
136 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
137 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
138 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
139 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
140 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
141 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
142 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
143 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
144 | [10 empty] | 1 | 2 | 1 | 2
145 | [10 empty] | 2 | 1 | 2 | 2
146 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
147 | [10 empty] | 2 | 1 | 2 | 2
148 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
149 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
150 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
151 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
152 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
153 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
154 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
155 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
156 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
157 | [10 empty] | 2 | 1 | 2 | 2
158 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
159 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
160 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
161 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
162 | [10 empty] | 2 | 1 | 2 | 2
163 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
164 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
165 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
166 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
167 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
168 | [10 empty] | 2 | 1 | 2 | 2
169 | [10 empty] | 2 | 1 | 2 | 2
170 | [10 empty] | 2 | 1 | 2 | 2
171 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
244 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
245 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
246 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
247 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
248 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
249 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
250 | [10 empty] | 2 | 1 | 2 | 2
172 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
173 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
174 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
175 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
176 | [10 empty] | 2 | 1 | 2 | 2
177 | [10 empty] | 2 | 1 | 2 | 2
178 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
261 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
262 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
179 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
180 | [10 empty] | 1 | 2 | 2 | 2
181 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
182 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
183 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
184 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
185 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
241 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
242 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
243 | [10 empty] | 2 | 1 | 2 | 2
186 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
187 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
188 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
189 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
190 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
191 | [10 empty] | 2 | 1 | 2 | 2
192 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
193 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
194 | [10 empty] | 2 | 1 | 2 | 2
195 | [10 empty] | 2 | 1 | 2 | 2
196 | [10 empty] | 1 | 2 | 2 | 2
197 | [10 empty] | 1 | 2 | 2 | 2
198 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
199 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
200 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
201 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
202 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
203 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
204 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
205 | [10 empty] | 2 | 1 | 2 | 2
206 | [10 empty] | 2 | 1 | 2 | 2
207 | [10 empty] | 2 | 1 | 2 | 2
208 | [10 empty] | 2 | 1 | 2 | 2
209 | [10 empty] | 2 | 1 | 2 | 2
210 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
211 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
212 | [10 empty] | 1 | 1 | 2 | 2
213 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
214 | [10 empty] | 2 | 1 | 2 | 2
215 | [10 empty] | 1 | 1 | 2 | 2
216 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
217 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
218 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
219 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
220 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
251 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
252 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
253 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
254 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
221 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
222 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
223 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
224 | [10 empty] | 1 | 1 | 2 | 2
225 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
226 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
227 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
228 | [10 empty] | 2 | 1 | 2 | 2
229 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
274 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
275 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
276 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
277 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
278 | [10 empty] | 2 | 1 | 2 | 2
279 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
230 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
231 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
232 | [10 empty] | 1 | 2 | 2 | 2
233 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
234 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
235 | [10 empty] | 1 | 2 | 2 | 2
236 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
283 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
284 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
280 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
281 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
282 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
237 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
238 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
239 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
240 | [10 empty] | 2 | 1 | 2 | 2
255 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
256 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
257 | [10 empty] | 2 | 1 | 2 | 2
258 | [10 empty] | 1 | 2 | 2 | 2
259 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
260 | [10 empty] | 2 | 1 | 2 | 2
296 | [10 empty] | 2 | 1 | 2 | 2
297 | [10 empty] | 2 | 1 | 2 | 2
298 | [10 empty] | 2 | 1 | 2 | 2
299 | [10 empty] | 2 | 1 | 2 | 2
300 | [10 empty] | 2 | 1 | 2 | 2
301 | [10 empty] | 2 | 1 | 2 | 2
302 | [10 empty] | 2 | 1 | 2 | 2
303 | [10 empty] | 2 | 1 | 2 | 2
304 | [10 empty] | 2 | 1 | 2 | 2
305 | [10 empty] | 2 | 1 | 2 | 2
306 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1

## 3-Monit_ZAP-uri_Judet
Anul | Judeţul | Parametrul | Nr. total ZAP Monitorizate | Nr.ZAP Neconforme | Numele ZAP neconforme | Nr. Consumatorilor afectati de neconformitate | Nr.Total Analize Ef. DSP- Monit. Audit(MA) | Nr.Total Analize Ef. Operator apă- Monit. Operaţională (MO) | Nr. Total Analize efectuate (MA+MO) | Nr.Total Anal. Neconf. MA | Nr.Total Analize Neconf. MO | Nr. Total analize neconforme (MA+MO) | Locul prelevarii probelor | Analize Conforme% (procent)
2019 | COVASNA | Escherichia coli (E.coli) | 5 | 0 |  |  | 87 | 633 | 720 | 0 | 9 | 9 | W,L,T | 98.75 | 1019 | 100
|  | Enterococci | 5 | 1 | Sf. Gheorghe | 57601 | 87 | 633 | 720 | 0 | 1 | 1 | W,L,T | 99.87 | 1017 | 99.8037
|  | Stibiu | [12 empty] | 2 | 100
|  | Arsen | [12 empty] | 2 | 100
|  | Benzene | [12 empty] | 2 | 100
|  | Benz(a)piren | [12 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | Bor | [12 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | Bromati | [12 empty] | 2 | 100
|  | Cadmiu | [12 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | Crom total | [12 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | Cupru | [12 empty] | 2 | 100
|  | Cianuri libere | [12 empty] | 2 | 100
|  | Cianuri totale | [12 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 1,2-dicloretan | [12 empty] | 2 | 100
|  | Fluoruri | [12 empty] | 2 | 100
|  | Plumb | [12 empty] | 2 | 100
|  | Mercur | [12 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | Nichel | [12 empty] | 951 | 100
|  | Nitrati | 5 | 0 |  |  | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | W,L,T | 100 | 334 | 100
|  | Nitriti la iesire din statia de tratare | [12 empty] | 1110 | 100
|  | Nitriti in reteaua de distributie | 5 | 0 |  |  | 19 | 2249 | 2268 | 0 | 0 | 0 | L | 100 | 112 | 100
|  | Nitrati/nitriti formula | [12 empty] | 5 | 100
|  | Pesticide – Total | [12 empty] | 5 | 100
|  | Hidrocarburi Policiclice Aromatice | [12 empty] | 154 | 100
|  | Seleniu | [12 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | Tetracloretena si Tricloretena | [12 empty] | 2 | 100
|  | Trihalometani – Total | [12 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | Desethylatrazine | [12 empty] | 5 | 100
|  | Atrazine-Desethyl CAS 6190-65-4 | [12 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | Atrazine CAS 1912-24-9 | [12 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | Terbutylatrazine CAS 5915-41-3 | [12 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | Bentazon CAS 25057-89-0 | [12 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 2,6-dichlorbenzamide CAS 2008-58-4 | [12 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | S-Metachlor CAS 87392-12-9 | [12 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 2.4 D CAS 94-75-7 | [12 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | Simazine CAS 122-34-9 | [12 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | Diuron CAS 330-54-1 | [12 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | MCPA CAS 94-74-6 | [12 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | Bromacil CAS 314-40-9 | [12 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | Mecoprop CAS 7085-19-0 | [12 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | Isoproturon CAS 34123-59-6 | [12 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | Alte pesticide individuale presupuse a fi prezente în sursa de apă | [12 empty] | 1058 | 100
|  | Aluminiu | 2 | 2 | Baraolt, Covasna | 5101, 8626 | 7 | 15 | 22 | 1 | 2 | 3 | W | 86.37 | 1110 | 100
|  | Amoniu | 5 | 0 |  |  | 25 | 2294 | 2319 | 0 | 0 | 0 | W,L,T | 100 | 1014 | 99.5093
|  | Cloruri | 4 | 0 |  |  | 2 | 129 | 131 | 0 | 0 | 0 | W,L,T | 100 | 0 | #DIV/0!
|  | Clor rezidual liber la capăt de reţea | 5 | 1 | Baraolt | 5101 | 90 | 33652 | 33742 | 0 | 31 | 31 | W,L,T | 99.91 | 352 | 100
|  | Alt parametru reprezentativ pentru procesul de dezinfecţie | [12 empty] | 224 | 100
|  | Clostridium perfringens(specia,inclusiv sporii) | 2 | 0 |  |  | 7 | 40 | 47 | 0 | 0 | 0 | W | 100 | 1073 | 100
|  | Conductivitate | 5 | 0 |  |  | 9 | 307 | 316 | 0 | 0 | 0 | W,L,T | 100 | 885 | 79.7297
|  | pH | 5 | 0 |  |  | 8 | 3746 | 3754 | 0 | 0 | 0 | W,L,T | 100 | 317 | 100
|  | Fier | 3 | 1 | Targu Secuiesc | 16512 | 6 | 2011 | 2017 | 1 | 18 | 19 | W,L,T | 99.06 | 1109 | 99.9099
|  | Mangan | 5 | 0 |  |  | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | W,L,T | 100 | 1110 | 100
|  | Oxidabilitate | 5 | 1 | Targu Secuiesc | 16512 | 16 | 3717 | 3733 | 1 | 1 | 2 | W,N,T | 99.91 | 0 | #DIV/0!
|  | Sodiu | [12 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | Bacterii Coliforme | 5 | 2 | Sf. Gheorghe, Covasna | 57601, 8626 | 52 | 596 | 648 | 0 | 9 | 9 | W,L,T | 98.62 | 0 | #DIV/0!
|  | Tritiu | [12 empty] | 1050 | 94.5946
|  | Doza efectivă totală de referinţă | [12 empty] | 1110 | 100
|  | Culoare | 5 |  |  |  | 9 | 1905 | 1914 | 0 | 0 | 0 | W,L,T | 100 | 1110 | 100
|  | Miros | 5 |  |  |  | 9 | 1905 | 1914 | 0 | 0 | 0 | W,L,T | 100 | 936 | 100
|  | Gust | 5 |  |  |  | 9 | 1905 | 1914 | 0 | 0 | 0 | W,L,T | 100 | 0 | #DIV/0!
|  | Număr de colonii la 22 grd.C | 5 | 2 | Sf. Gheorghe, Covasna | 57601, 8626 | 25 | 595 | 620 | 0 | 15 | 15 | W,L,T | 97.59 | 1095 | 98.6486
|  | Număr de colonii la 37grd.C | 5 | 2 | Sf. Gheorghe, Covasna | 57601, 8626 | 25 | 595 | 620 | 0 | 14 | 14 | W,L,T | 97.75 | 0 | #DIV/0!
|  | Carbon Organic Total (COT) | [12 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | Turbiditate | 5 | 1 | Baraolt | 5101 | 37 | 10554 | 10591 | 10 | 91 | 101 | W,L,T | 99.14 | 0 | #DIV/0!
|  | Activitatea Alfa Globală | 4 | 0 | [10 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | Activitatea Beta Globală | 4 | 0 |  |  | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | W | 100 | 0 | #DIV/0!
|  | Radon |  |  |  |  | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | W | 100
Zinc
|  | Duritate totală | 5 | 0 |  |  | 12 | 1007 | 1019 | 0 | 0 | 0 | W | 100
Acrilamida
Epiclorhidrina
Clorura de vinil
|  | Sulfat | 5 | 0 |  |  | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | W | 100
|  | Sulfuri şi Hidrogen Sulfurat | 4 | 0 |  |  | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | W | 100

## 4-Monit.fiecare ZAP
Anul | Judeţul | NUMELE ZAP | Enumerati treptele de tratare ale uzinei de apa pentru potabilizare | Parametrul | Nr.total analize ef.in cadrul MA | Laboratorul in care s-a efectuat analiza si standardul de metoda folosit (MA) | Nr.total analize ef.in cadrul MO | Laboratorul in care s-a ef. analiza si standardul de metoda folosit(MO) | Nr.total analize efectuate(MA+MO) | Nr.total analize Neconf.MA | Nr.total analize Neconf.MO | Nr.total analize neconf.(MA+MO) | Nr. Total al consumatorilor afectati de neconformitate | PROCENT ANALIZE CONFORME (%) | Valoarea maximă NECONFORMA RAPORTATA | Luna anului in care a fost val. Maxima neconforma/locul recoltarii | Locul prelevarii | PROCENT ANALIZE NECONFORME (%)
2019 | Covasna | Sfântu Gheorghe | captare, filtrare, tratare, stocare, distibuție | Escherichia coli (E.coli) | 33 | DSP CV, SR - ENI SO 9308-1 | 245 | DSP CV, SR - ENI SO 9308-1 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  | W,L,T
|  |  |  | Enterococci | 33 | DSP CV, SR - ENI SO 7899-2 | 245 | DSP CV, SR - ENI SO 7899-2 | 278 | 0 | 1 | 0 | 57601 | 99.64 | 3 | iulie | W,L,T | 0.36
Stibiu
Arsen
Benzene
Benz(a)piren
Bor
Bromati
Cadmiu
Crom total
Cupru
Cianuri libere
Cianuri totale
1,2-dicloretan
Fluoruri
Plumb
Mercur
Nichel
|  |  |  | Nitrati | 7 | DSP CV, Merck Spectroquant 109713 | 0 |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  | W,L,T
Nitriti la iesire din statia de tratare
|  |  |  | Nitriti in reteaua de distributie | 5 | DSP CV, Merck Spectroquant 114776 | 751 | Laborator propriu, Merck Spectroquant 114776 | 758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  | L
Nitrati/nitriti formula
Pesticide – Total
Hidrocarburi Policiclice Aromatice
Seleniu
Tetracloretena si Tricloretena
Trihalometani – Total
Desethylatrazine
Atrazine-Desethyl CAS 6190-65-4
Atrazine CAS 1912-24-9
Terbutylatrazine CAS 5915-41-3
Bentazon CAS 25057-89-0
2,6-dichlorbenzamide CAS 2008-58-4
S-Metachlor CAS 87392-12-9
2.4 D CAS 94-75-7
Simazine CAS 122-34-9
Diuron CAS 330-54-1
MCPA CAS 94-74-6
Bromacil CAS 314-40-9
Mecoprop CAS 7085-19-0
Isoproturon CAS 34123-59-6
Alte pesticide individuale presupuse a fi prezente în sursa de apă
Aluminiu
|  |  |  | Amoniu | 6 | DSP CV, Merck Spectroquant 114752 | 751 | Laborator propriu, Merck Spectroquant 114752 | 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  | W,L,T
|  |  |  | Cloruri | 1 | DSP CV, SR ISO 9297/2001 | 55 | Laborator propriu, SR ISO 9297/2001 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  | W,L,T
|  |  |  | Clor rezidual liber la capăt de reţea | 34 | DSP CV, SR ISO 7393/2002, fotometru AL100 test | 15778 | Laborator propriu, fotometru AL100 test | 15812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  | W,L,T
Alt parametru reprezentativ pentru procesul de dezinfecţie
Clostridium perfringens(specia,inclusiv sporii)
|  |  |  | Conductivitate | 3 | DSP CV, SR EN 27888/97 | 74 | Laborator propriu, SR EN 27888/97 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  | W,L,T
|  |  |  | pH | 3 | DSP CV, SR ISO 10523/2012 | 751 | Labotator propriu, SR ISO 10523/2012 | 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  | W,L,T
|  |  |  | Fier | 0 |  | 389 | Labotrator propriu, SR ISO 6332/96 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  | W,L,T
|  |  |  | Mangan | 3 | DSP CV, SR ISO 6333/96 | 0 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  | W,L,T
|  |  |  | Oxidabilitate | 4 | DSP CV, SR EN ISO 8467/2001 | 751 | Laborator propriu, SR EN ISO 8467/2001 | 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  | W,N,T
Sodiu
|  |  |  | Bacterii Coliforme | 22 | DSP CV, SR EN ISO 9308/1 | 199 | DSP CV, SR EN ISO 9308/1 | 221 | 0 | 6 | 6 | 57601 | 97.28 | 150 | iulie/rezervor | W,L,T | 2.71
Tritiu
Doza efectivă totală de referinţă
|  |  |  | Culoare | 3 | DSP CV, SR EN 1622/2007 | 532 | Laborator propriu, SR EN 1622/2007 | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  | W,L,T
|  |  |  | Miros | 3 | DSP CV, SR ISO 1322/97 | 532 | Laborator propriu, SR ISO 1322/97 | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  | W,L,T
|  |  |  | Gust | 3 | DSP CV, SR ISO 1322/97 | 532 | Laborator propriu, SR ISO 1322/97 | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  | W,L,T
|  |  |  | Număr de colonii la 22 grd.C | 8 | DSP CV, SR EN ISO 6222 | 199 | DSP CV, SR EN ISO 6222 | 207 | 0 | 12 | 12 | 57601 | 94.2 | 170 | iulie/rezervor | W,L,T | 5.8
|  |  |  | Număr de colonii la 37grd.C | 8 | DSP CV, SR EN ISO 6222 | 199 | DSP CV, SR EN ISO 6222 | 207 | 0 | 11 | 11 | 57601 | 94.68 | 160 | iulie/rezervor | W,L,T | 5.31
Carbon Organic Total (COT)
|  |  |  | Turbiditate | 4 | DSP CV, SR EN ISO 7021-1/2016 | 525 | Laborator propriu, SR EN ISO 7021-1/2016 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  | W,L,T
|  |  |  | Activitatea Alfa Globală | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  | W
|  |  |  | Activitatea Beta Globală |  |  | 8 | Laborator DSP Brasov | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  | W
|  |  |  | Radon |  |  | 8 | Laborator DSP Brasov | 8
Zinc
|  |  |  | Duritate totală | 3 | DSP CV, SR ISO 6059/2008 | 69 | Laborator propriu, SR ISO 6059/2008 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  | W
Acrilamida
Epiclorhidrina
Clorura de vinil
|  |  |  | Sulfat | 1 | DSP CV, SR 7510/97 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  | W
Sulfuri şi Hidrogen Sulfurat
2019 | Covasna | Târgu Secuiesc | captare, filtrare, tratare, stocare, distibuție | Escherichia coli (E.coli) | 16 | DSP CV, SR - ENI SO 9308-1 | 118 | DSP CV, SR - ENI SO 9308-1 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  | W,L,T
|  |  |  | Enterococci | 16 | DSP CV, SR - ENI SO 7899-2 | 118 | DSP CV, SR - ENI SO 7899-2 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  | W,L,T
Stibiu
Arsen
Benzene
Benz(a)piren
Bor
Bromati
Cadmiu
Crom total
Cupru
Cianuri libere
Cianuri totale
1,2-dicloretan
Fluoruri
Plumb
Mercur
Nichel
|  |  |  | Nitrati | 6 | DSP CV, Merck Spectroquant 109713 | 0 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  | W,L,T
Nitriti la iesire din statia de tratare
|  |  |  | Nitriti in reteaua de distributie | 4 | DSP CV, Merck Spectroquant 114776 | 737 | Laborator propriu, Merck Spectroquant 114776 | 741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  | L
Nitrati/nitriti formula
Pesticide – Total
Hidrocarburi Policiclice Aromatice
Seleniu
Tetracloretena si Tricloretena
Trihalometani – Total
Desethylatrazine
Atrazine-Desethyl CAS 6190-65-4
Atrazine CAS 1912-24-9
Terbutylatrazine CAS 5915-41-3
Bentazon CAS 25057-89-0
2,6-dichlorbenzamide CAS 2008-58-4
S-Metachlor CAS 87392-12-9
2.4 D CAS 94-75-7
Simazine CAS 122-34-9
Diuron CAS 330-54-1
MCPA CAS 94-74-6
Bromacil CAS 314-40-9
Mecoprop CAS 7085-19-0
Isoproturon CAS 34123-59-6
Alte pesticide individuale presupuse a fi prezente în sursa de apă
Aluminiu
|  |  |  | Amoniu | 7 | DSP CV, Merck Spectroquant 114752 | 737 | Laborator propriu, Merck Spectroquant 114752 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  | W,L,T
|  |  |  | Cloruri | 1 | DSP CV, SR ISO 9297/2001 | 10 | Laborator propriu, SR ISO 9297/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  | W,L,T
|  |  |  | Clor rezidual liber la capăt de reţea | 16 | DSP CV, SR ISO 7393/2002, fotometru AL100 test | 8690 | Laborator propriu, fotometru AL100 test | 8706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  | W,L,T
Alt parametru reprezentativ pentru procesul de dezinfecţie
Clostridium perfringens(specia,inclusiv sporii)
|  |  |  | Conductivitate | 2 | DSP CV, SR EN 27888/97 | 61 | Laborator propriu, SR EN 27888/97 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  | W,L,T
|  |  |  | pH | 2 | DSP CV, SR ISO 10523/2012 | 737 | Labotator propriu, SR ISO 10523/2012 | 739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  | W,L,T
|  |  |  | Fier | 2 | DSP CV, SR ISO 6332/96 | 1621 | Labotrator propriu, SR ISO 6332/96 | 1622 | 1 | 18 | 19 | 16512 | 98.82 | 382 | mai/iesire statie | W,L,T | 1.17
|  |  |  | Mangan | 2 | DSP CV, SR ISO 6333/96 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  | W,L,T
|  |  |  | Oxidabilitate | 3 | DSP CV, SR EN ISO 8467/2001 | 737 | Laborator propriu, SR EN ISO 8467/2001 | 740 | 1 | 0 | 1 | 16512 | 99.87 | 5.76 | ianuarie/iesire statie | W,N,T | 0.13
Sodiu
|  |  |  | Bacterii Coliforme | 7 | DSP CV, SR EN ISO 9308/1 | 120 | DSP CV, SR EN ISO 9308/1 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  | W,L,T
Tritiu
Doza efectivă totală de referinţă
|  |  |  | Culoare | 2 | DSP CV, SR EN 1622/2007 | 377 | Laborator propriu, SR EN 1622/2007 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  | W,L,T
|  |  |  | Miros | 2 | DSP CV, SR ISO 1322/97 | 377 | Laborator propriu, SR ISO 1322/97 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  | W,L,T
|  |  |  | Gust | 2 | DSP CV, SR ISO 1322/97 | 377 | Laborator propriu, SR ISO 1322/97 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  | W,L,T
|  |  |  | Număr de colonii la 22 grd.C | 3 | DSP CV, SR EN ISO 6222 | 119 | DSP CV, SR EN ISO 6222 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  | W,L,T
|  |  |  | Număr de colonii la 37grd.C | 3 | DSP CV, SR EN ISO 6222 | 119 | DSP CV, SR EN ISO 6222 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  | W,L,T
Carbon Organic Total (COT)
|  |  |  | Turbiditate | 4 | DSP CV, SR EN ISO 7021-1/2016 | 836 | Laborator propriu, SR EN ISO 7021-1/2016 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  | W,L,T
|  |  |  | Activitatea Alfa Globală | 0 |  | 4 | Laborator DSP Brasov | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  | W
|  |  |  | Activitatea Beta Globală | 0 |  | 4 | Laborator DSP Brasov | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  | W
Radon
Zinc
|  |  |  | Duritate totală | 2 | DSP CV, SR ISO 6059/2008 | 61 | Laborator propriu, SR ISO 6059/2008 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  | W
Acrilamida
Epiclorhidrina
Clorura de vinil
|  |  |  | Sulfat | 1 | DSP CV, SR 7510/97 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  | W
|  |  |  | Sulfuri şi Hidrogen Sulfurat | 1 | DSP CV, SR 7510/97 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
|  | Covasna | captare, filtrare, tratare, stocare, distibuție | Escherichia coli (E.coli) | 18 | DSP CV, SR - ENI SO 9308-1 | 123 | DSP CV, SR - ENI SO 9308-1 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  | W,L,T
|  |  |  | Enterococci | 18 | DSP CV, SR - ENI SO 7899-2 | 123 | DSP CV, SR - ENI SO 7899-2 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  | W,L,T
Stibiu
Arsen
Benzene
Benz(a)piren
Bor
Bromati
Cadmiu
Crom total
Cupru
Cianuri libere
Cianuri totale
1,2-dicloretan
Fluoruri
Plumb
Mercur
Nichel
|  |  |  | Nitrati | 4 | DSP CV, Merck Spectroquant 109713 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  | W,L,T
Nitriti la iesire din statia de tratare
|  |  |  | Nitriti in reteaua de distributie | 3 | DSP CV, Merck Spectroquant 114776 | 747 | Laborator propriu, Merck Spectroquant 114776 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  | L
Nitrati/nitriti formula
Pesticide – Total
Hidrocarburi Policiclice Aromatice
Seleniu
Tetracloretena si Tricloretena
Trihalometani – Total
Desethylatrazine
Atrazine-Desethyl CAS 6190-65-4
Atrazine CAS 1912-24-9
Terbutylatrazine CAS 5915-41-3
Bentazon CAS 25057-89-0
2,6-dichlorbenzamide CAS 2008-58-4
S-Metachlor CAS 87392-12-9
2.4 D CAS 94-75-7
Simazine CAS 122-34-9
Diuron CAS 330-54-1
MCPA CAS 94-74-6
Bromacil CAS 314-40-9
Mecoprop CAS 7085-19-0
Isoproturon CAS 34123-59-6
Alte pesticide individuale presupuse a fi prezente în sursa de apă
|  |  |  | Aluminiu | 5 | DSP CV, SR ENI SO 10566/2001 | 15 | DSP CV, SR ENI SO 10566/2001 | 20 | 0 | 1 | 1 | 8626 | 95 | 300.4 | mai/iesire statie | W | 5
|  |  |  | Amoniu | 4 | DSP CV, Merck Spectroquant 114752 | 747 | Laborator propriu, Merck Spectroquant 114752 | 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  | W,L,T
|  |  |  | Cloruri | 0 |  | 55 | Laborator propriu, SR ISO 9297/2001 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  | W,L,T
|  |  |  | Clor rezidual liber la capăt de reţea | 17 | DSP CV, SR ISO 7393/2002, fotometru AL100 test | 8876 | Laborator propriu, fotometru AL100 test | 8893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  | W,L,T
Alt parametru reprezentativ pentru procesul de dezinfecţie
|  |  |  | Clostridium perfringens(specia,inclusiv sporii) | 4 | DSP CV, SR ENI ISO 6461-1 | 12 | DSP CV, SR ENI ISO 6461-1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
|  |  |  | Conductivitate | 2 | DSP CV, SR EN 27888/97 | 71 | Laborator propriu, SR EN 27888/97 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  | W,L,T
|  |  |  | pH | 2 | DSP CV, SR ISO 10523/2012 | 2199 | Labotator propriu, SR ISO 10523/2012 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  | W,L,T
|  |  |  | Fier |  |  | 1 | Labotrator propriu, SR ISO 6332/96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  | W,L,T
|  |  |  | Mangan | 2 | DSP CV, SR ISO 6333/96 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  | W,L,T
|  |  |  | Oxidabilitate | 3 | DSP CV, SR EN ISO 8467/2001 | 2212 | Laborator propriu, SR EN ISO 8467/2001 | 2215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  | W,N,T
Sodiu
|  |  |  | Bacterii Coliforme | 9 | DSP CV, SR EN ISO 9308/1 | 127 | DSP CV, SR EN ISO 9308/1 | 136 | 0 | 3 | 3 | 8626 | 97.79 | 32 | mai/rezervor | W,L,T | 2.2
Tritiu
Doza efectivă totală de referinţă
|  |  |  | Culoare | 2 | DSP CV, SR EN 1622/2007 | 847 | Laborator propriu, SR EN 1622/2007 | 849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  | W,L,T
|  |  |  | Miros | 2 | DSP CV, SR ISO 1322/97 | 847 | Laborator propriu, SR ISO 1322/97 | 849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  | W,L,T
|  |  |  | Gust | 2 | DSP CV, SR ISO 1322/97 | 847 | Laborator propriu, SR ISO 1322/97 | 849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  | W,L,T
|  |  |  | Număr de colonii la 22 grd.C | 5 | DSP CV, SR EN ISO 6222 | 127 | DSP CV, SR EN ISO 6222 | 132 | 0 | 3 | 3 | 8626 | 97.72 | 70 | mai/consumator | W,L,T | 2.27
|  |  |  | Număr de colonii la 37grd.C | 5 | DSP CV, SR EN ISO 6222 | 127 | DSP CV, SR EN ISO 6222 | 132 | 0 | 3 | 3 | 8626 | 97.72 | 90 | mai/consumator | W,L,T | 2.27
Carbon Organic Total (COT)
|  |  |  | Turbiditate | 15 | DSP CV, SR EN ISO 7021-1/2016 | 8900 | Laborator propriu, SR EN ISO 7021-1/2016 | 8915 | 0 | 1 | 1 | 8626 | 99.99 | 23 | mai/consumator | W,L,T | 0.01
|  |  |  | Activitatea Alfa Globală | 0 |  | 4 | Laborator DSP Brasov | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  | W
|  |  |  | Activitatea Beta Globală | 0 |  | 4 | Laborator DSP Brasov | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  | W
Radon
Zinc
|  |  |  | Duritate totală | 3 | DSP CV, SR ISO 6059/2008 | 68 | Laborator propriu, SR ISO 6059/2008 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  | W
Acrilamida
Epiclorhidrina
Clorura de vinil
|  |  |  | Sulfat | 2 | DSP CV, SR 7510/97 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  | W
|  |  |  | Sulfuri şi Hidrogen Sulfurat | 1 | DSP CV, SR 7510/97 | 8 | Laborator propriu, SR 7510/97 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
|  | Întorsura Buzăului | captare, filtrare, tratare, stocare, distibuție | Escherichia coli (E.coli) | 7 | DSP CV, SR - ENI SO 9308-1 | 99 | DSP CV, SR - ENI SO 9308-1 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  | W,L,T
|  |  |  | Enterococci | 7 | DSP CV, SR - ENI SO 7899-2 | 99 | DSP CV, SR - ENI SO 7899-2 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  | W,L,T
Stibiu
Arsen
Benzene
Benz(a)piren
Bor
Bromati
Cadmiu
Crom total
Cupru
Cianuri libere
Cianuri totale
1,2-dicloretan
Fluoruri
Plumb
Mercur
Nichel
|  |  |  | Nitrati | 5 | DSP CV, Merck Spectroquant 109713 | 0 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  | W,L,T
Nitriti la iesire din statia de tratare
|  |  |  | Nitriti in reteaua de distributie | 4 | DSP CV, Merck Spectroquant 114776 | 11 | Laborator propriu, Merck Spectroquant 114776 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  | L
Nitrati/nitriti formula
Pesticide – Total
Hidrocarburi Policiclice Aromatice
Seleniu
Tetracloretena si Tricloretena
Trihalometani – Total
Desethylatrazine
Atrazine-Desethyl CAS 6190-65-4
Atrazine CAS 1912-24-9
Terbutylatrazine CAS 5915-41-3
Bentazon CAS 25057-89-0
2,6-dichlorbenzamide CAS 2008-58-4
S-Metachlor CAS 87392-12-9
2.4 D CAS 94-75-7
Simazine CAS 122-34-9
Diuron CAS 330-54-1
MCPA CAS 94-74-6
Bromacil CAS 314-40-9
Mecoprop CAS 7085-19-0
Isoproturon CAS 34123-59-6
Alte pesticide individuale presupuse a fi prezente în sursa de apă
Aluminiu
|  |  |  | Amoniu | 4 | DSP CV, Merck Spectroquant 114752 | 11 | Laborator propriu, Merck Spectroquant 114752 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  | W,L,T
|  |  |  | Cloruri | 0 |  | 9 | Laborator propriu, SR ISO 9297/2001 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  | W,L,T
|  |  |  | Clor rezidual liber la capăt de reţea | 10 | DSP CV, SR ISO 7393/2002, fotometru AL100 test | 144 | Laborator propriu, fotometru AL100 test | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  | W,L,T
Alt parametru reprezentativ pentru procesul de dezinfecţie
Clostridium perfringens(specia,inclusiv sporii)
|  |  |  | Conductivitate |  |  | 101 | Laborator propriu, SR EN 27888/97 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  | W,L,T
|  |  |  | pH |  |  | 11 | Labotator propriu, SR ISO 10523/2012 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  | W,L,T
|  |  |  | Fier | [12 empty] | W,L,T
|  |  |  | Mangan | 1 | DSP CV, SR ISO 6333/96 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  | W,L,T
|  |  |  | Oxidabilitate | 3 | DSP CV, SR EN ISO 8467/2001 | 9 | Laborator propriu, SR EN ISO 8467/2001 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  | W,N,T
Sodiu
|  |  |  | Bacterii Coliforme | 7 | DSP CV, SR EN ISO 9308/1 | 102 | DSP CV, SR EN ISO 9308/1 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  | W,L,T
Tritiu
Doza efectivă totală de referinţă
|  |  |  | Culoare | 1 | DSP CV, SR EN 1622/2007 | 101 | Laborator propriu, SR EN 1622/2007 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  | W,L,T
|  |  |  | Miros | 1 | DSP CV, SR ISO 1322/97 | 101 | Laborator propriu, SR ISO 1322/97 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  | W,L,T
|  |  |  | Gust | 1 | DSP CV, SR ISO 1322/97 | 101 | Laborator propriu, SR ISO 1322/97 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  | W,L,T
|  |  |  | Număr de colonii la 22 grd.C | 5 | DSP CV, SR EN ISO 6222 | 102 | DSP CV, SR EN ISO 6222 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  | W,L,T
|  |  |  | Număr de colonii la 37grd.C | 5 | DSP CV, SR EN ISO 6222 | 102 | DSP CV, SR EN ISO 6222 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  | W,L,T
Carbon Organic Total (COT)
|  |  |  | Turbiditate | 3 | DSP CV, SR EN ISO 7021-1/2016 | 101 | Laborator propriu, SR EN ISO 7021-1/2016 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  | W,L,T
|  |  |  | Activitatea Alfa Globală | 0 |  | 2 | Laborator DSP Brasov | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  | W
|  |  |  | Activitatea Beta Globală | 0 |  | 2 | Laborator DSP Brasov | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  | W
Radon
Zinc
|  |  |  | Duritate totală | 0 |  | 9 | Laborator propriu, SR ISO 6059/2008 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  | W
Acrilamida
Epiclorhidrina
Clorura de vinil
|  |  |  | Sulfat | 1 | DSP CV, SR 7510/97 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  | W
|  |  |  | Sulfuri şi Hidrogen Sulfurat | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
|  | Baraolt | captare, filtrare, tratare, stocare, distibuție | Escherichia coli (E.coli) | 13 | DSP CV, SR - ENI SO 9308-1 | 48 | DSP CV, SR - ENI SO 9308-1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  | W,L,T
|  |  |  | Enterococci | 13 | DSP CV, SR - ENI SO 7899-2 | 48 | DSP CV, SR - ENI SO 7899-2 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  | W,L,T
Stibiu
Arsen
Benzene
Benz(a)piren
Bor
Bromati
Cadmiu
Crom total
Cupru
Cianuri libere
Cianuri totale
1,2-dicloretan
Fluoruri
Plumb
Mercur
Nichel
|  |  |  | Nitrati | 4 | DSP CV, Merck Spectroquant 109713 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  | W,L,T
Nitriti la iesire din statia de tratare
|  |  |  | Nitriti in reteaua de distributie | 3 | DSP CV, Merck Spectroquant 114776 | 3 | Lab. propriu , Merck Spectroquant 114776 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  | L
Nitrati/nitriti formula
Pesticide – Total
Hidrocarburi Policiclice Aromatice
Seleniu
Tetracloretena si Tricloretena
Trihalometani – Total
Desethylatrazine
Atrazine-Desethyl CAS 6190-65-4
Atrazine CAS 1912-24-9
Terbutylatrazine CAS 5915-41-3
Bentazon CAS 25057-89-0
2,6-dichlorbenzamide CAS 2008-58-4
S-Metachlor CAS 87392-12-9
2.4 D CAS 94-75-7
Simazine CAS 122-34-9
Diuron CAS 330-54-1
MCPA CAS 94-74-6
Bromacil CAS 314-40-9
Mecoprop CAS 7085-19-0
Isoproturon CAS 34123-59-6
Alte pesticide individuale presupuse a fi prezente în sursa de apă
|  |  |  | Aluminiu | 2 | DSP CV, SR ENI SO 10566/2001 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 1 | 5101 | 50 | 519.4 | mai/st. de apa |  | 50
|  |  |  | Amoniu | 4 | DSP CV, Merck Spectroquant 114752 | 48 | Lab. propriu, Merck Spectroquant 114752 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  | W,L,T
|  |  |  | Cloruri | [12 empty] | W,L,T
|  |  |  | Clor rezidual liber la capăt de reţea | 13 | DSP CV, SR ISO 7393/2002, fotometru AL100 test | 164 | Lab. propriu, SR ISO 7393/2002, fotometru AL100 test | 177 | 0 | 31 | 31 | 5101 | 82.49 | 1.3 | mai/st. de apa | W,L,T | 17.51
Alt parametru reprezentativ pentru procesul de dezinfecţie
|  |  |  | Clostridium perfringens(specia,inclusiv sporii) | 3 | DSP CV, SR ENI ISO 6461-1 | 28 | DSP CV, SR ENI ISO 6461-1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
|  |  |  | Conductivitate | 1 | DSP CV, SR EN 27888/97 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  | W,L,T
|  |  |  | pH | 1 | DSP CV, SR ISO 10523/2012 | 48 | Lab. propriu, SR ISO 10523/2012 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  | W,L,T
|  |  |  | Fier | 1 | DSP CV, SR ISO 6332/96 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  | W,L,T
|  |  |  | Mangan | 1 | DSP CV, SR ISO 6333/96 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  | W,L,T
|  |  |  | Oxidabilitate | 3 | DSP CV, SR EN ISO 8467/2001 | 8 | Lab. propriu, SR EN ISO 8467/2001 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  | W,N,T
Sodiu
|  |  |  | Bacterii Coliforme | 7 | DSP CV, SR EN ISO 9308/1 | 48 | DSP CV, SR EN ISO 9308/1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  | W,L,T
Tritiu
Doza efectivă totală de referinţă
|  |  |  | Culoare | 1 | DSP CV, SR EN 1622/2007 | 48 | Lab. propriu, SR EN 1622/2007 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  | W,L,T
|  |  |  | Miros | 1 | DSP CV, SR ISO 1322/97 | 48 | Lab. propriu, SR ISO 1322/97 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  | W,L,T
|  |  |  | Gust | 1 | DSP CV, SR ISO 1322/97 | 48 | Lab. propriu, SR ISO 1322/97 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  | W,L,T
|  |  |  | Număr de colonii la 22 grd.C | 4 | DSP CV, SR EN ISO 6222 | 48 | DSP CV, SR EN ISO 6222 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  | W,L,T
|  |  |  | Număr de colonii la 37grd.C | 4 | DSP CV, SR EN ISO 6222 | 48 | DSP CV, SR EN ISO 6222 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  | W,L,T
Carbon Organic Total (COT)
|  |  |  | Turbiditate | 11 | DSP CV, SR EN ISO 7021-1/2016 | 192 | Lab. propriu, SR EN ISO 7021-1/2016 | 203 | 10 | 71 | 81 | 5101 | 61.1 | 33.27 | iunie/st. de apa | W,L,T | 39.9
|  |  |  | Activitatea Alfa Globală | [12 empty] | W
|  |  |  | Activitatea Beta Globală | [12 empty] | W
Radon
Zinc
|  |  |  | Duritate totală | 3 | DSP CV, SR ISO 6059/2008 | 0 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  | W
Acrilamida
Epiclorhidrina
Clorura de vinil
|  |  |  | Sulfat | 1 | DSP CV, SR 7510/97 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  | W
|  |  |  | Sulfuri şi Hidrogen Sulfurat | 1 | DSP CV, SR 7510/97 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  | W
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
1
-
-
-
-
-
-
0
------
--
-
-
-
-
-
-
0
0
0
----
-----
-
-
-
-
-
-
0
0
1
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
268/50
0
0
0
7
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
0
45
0
0
0
0
13
0
87
25
6
37
1
12
10
23
1
23
11
2
1
2
3
2
3
1
1
21
6
2
19
6
6
2
7
6
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
2
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
2
2
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
2
2
0
0
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
76
0
0
0
0
3
11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
0
0
0
0
4
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
11
0
0
0
0
4
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1302
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
624
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
2
2
4
4
1
157
4
2
0
3
2
3
0
4
0
0
1
2
3
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1718
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
38
9
81
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
2
0
1
0
0
0
0
0
30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26
0
156
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45
0
183
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34
0
0
0
0
5
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20
0
40
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
2
0
0
-
-
0
0
-
-
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
4
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
1
0
0
0
0
0
0
4
18
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
-
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
NU
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
0
7
NU
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
NU
0
0
0
30
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
NU
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
0
0
0
0
24
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
NU
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
20
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18
0
1
0
0
0
0
0
45
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
19
54
1
35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
29
27
29
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
0
0
0
-
-
0
-
-
-
-
0
0
0
-
0
-
0
3
0
0
0
0
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
0
1
0
-
-
0
-
-
15
0
1
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
0
0
0
-
-
0
-
-
-
-
0
1
1
-
0
-
0
1
4
-
0
-
-
-
-
0
4
0
-
0
-
0
0
0
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
0
0
0
-
-
0
-
-
-
-
0
0
0
-
0
-
0
1
2
0
0
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
1
3
0
-
0
0
4
0
-
0
-
0
-
0
70
-
0
0
0
4
0
0
-
0
0
0
10
0
0
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
0
0
0
-
0
0
-
-
-
0
23
0
38
-
0
19
0
18
13
0
0
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
0
0
0
-
0
0
-
-
-
0
0
0
23
-
0
4
0
0
0
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
0
0
0
-
0
0
-
-
-
0
-
0
0
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1098
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
568
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16
2
0
0
0
0
0
23
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
5
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
5
0
0
0
0
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
6
66
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
0
24
0
0
0
0
0
0
0
14
0
0
nu
nu
nu
39
4
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
nu
nu
nu
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
23
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
38
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
240
1
298
0
1
0
0
0
0
2
0
0
0
1
10
5
5
263
1
1
0
0
38
0
0
3
0
0
0
0
0
2

## 5-ZAP cu Param. Neconformi
Judeţul | Nume Zona de Aprovizionare | Parametrul NECONFORM | este cadrul perioadei de derogare (D1/D2) - da sau nu, si cand se incheie aceasta, daca raspunsul este da | Nr. Analize Ef. MA | Nr. Analize Ef.MO | Nr.Total Analize Ef.(MA+MO) | Nr. Analize Neconf. MA | Nr. Analize Neconf. MO | Nr.Total Analize Neconf.( MA+MO) | Valoarea Maximă raportată | Mediana pentru analizele efectuate | Mediana pentru analizele neconforme | Cauze | Remedii | Calendar remediere | Nr. Controale DSP efectuate cf. HG 974/2004 si HG 342/2013/masuri luate | Restricţii pentru consum (DA/NU)/perioadă | Interzicerea consumului (DA/NU)/perioadă | Explicaţii pentru restricţii de folosire sau interzicerea consumului
COVASNA | Sfântu Gheorghe | Enterococi | NU | 33 | 245 | 278 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | T | T | S | 1 | NU | NU | NU
|  | Bacterii coliforme | NU | 22 | 199 | 221 | 0 | 6 | 6 | 150 | 0 | 42.5 | T | T | S | 4 | NU | NU | NU
|  | Număr de colonii la 22 grd.C | NU | 88 | 199 | 207 | 0 | 12 | 12 | 170 | 0 | 74 | T | T | S | 4 | NU | NU | NU
|  | Număr de colonii la 37grd.C | NU | 88 | 199 | 207 | 0 | 11 | 11 | 160 | 0 | 70 | T | T | S | 4 | NU | NU | NU
| Târgu Secuiesc | Oxidabilitate | NU | 3 | 737 | 740 | 1 | 0 | 1 | 5.76 | 0 | 5.76 | T | T | S | 2 | NU | NU | NU
|  | Fier | NU | 1 | 1621 | 1622 | 1 | 18 | 19 | 382 | 150 | 233 | T | T | L | 2 | NU | NU | NU
| Covasna | Aluminiu | NU | 5 | 15 | 20 | 0 | 1 | 1 | 300.4 | 35 | 300.4 | T | T | S | 2 | NU | NU | NU
|  | Bacterii coliforme | NU | 9 | 127 | 136 | 0 | 3 | 3 | 32 | 0 | 24 | T | T | S | 2 | NU | NU | NU
|  | Număr de colonii la 22 grd.C | NU | 5 | 127 | 132 | 0 | 3 | 3 | 80 | 0 | 70 | T | T | S | 2 | NU | NU | NU
|  | Număr de colonii la 37grd.C | NU | 5 | 127 | 132 | 0 | 3 | 3 | 90 | 0 | 60 | T | T | S | 2 | NU | NU | NU
| Baraolt | Clor rezidual liber | NU | 13 | 164 | 177 | 0 | 31 | 31 | 1.3 | 0.7 | 1 | T | T | S | 4 | NU | NU | NU
|  | Turbiditate | NU | 11 | 192 | 203 | 10 | 71 | 81 | 33.27 | 15 | 21 | T | T | S |  | NU | NU | NU
|  | Aluminiu | NU | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 519.4 | 354.7 | 519.4 | T | T | S |  | NU | NU | NU

## 6-P.Specifici_de_Produs
Judeţul | Acrilamidă | Epiclorhidrină | Clorură de vinil

## 7-Param. metode
Judeţ | Parametrul | Metoda de determinare folosită
| Escherichia coli (E.coli) | SR ENI SO 9308 - 1
| Enterococci | SR ENI SO 7899 - 2
Stibiu
Arsen
Benzene
Benz(a)piren
Bor
Bromati
Cadmiu
Crom total
Cupru
Cianuri libere
Cianuri totale
1,2-dicloretan
Fluoruri
Plumb
Mercur
Nichel
| Nitrati | Metoda Merck spectroquant 109713
Nitriti la iesire din statia de tratare
| Nitriti in reteaua de distributie | Metoda Merck spectroquant 114776
Nitrati/nitriti formula
Pesticide – Total
Hidrocarburi Policiclice Aromatice
Seleniu
Tetracloretena si Tricloretena
Trihalometani – Total
Desethylatrazine
Atrazine-Desethyl CAS 6190-65-4
Atrazine CAS 1912-24-9
Terbutylatrazine CAS 5915-41-3
Bentazon CAS 25057-89-0
2,6-dichlorbenzamide CAS 2008-58-4
S-Metachlor CAS 87392-12-9
2.4 D CAS 94-75-7
Simazine CAS 122-34-9
Diuron CAS 330-54-1
MCPA CAS 94-74-6
Bromacil CAS 314-40-9
Mecoprop CAS 7085-19-0
Isoproturon CAS 34123-59-6
Alte pesticide individuale presupuse a fi prezente în sursa de apă
| Aluminiu | SR ENI SO 10566/2001
| Amoniu | Metoda Merck spectroquant 114752
| Cloruri | SR ISO 9297/2001
| Clor rezidual liber la capăt de reţea | SR ISO 7393/2002, Fotometru AL 100 test
Alt parametru reprezentativ pentru procesul de dezinfecţie
| Clostridium perfringens(specia,inclusiv sporii) | SR EN ISO 6461 - 1
| Conductivitate | SR EN 27888/97
| pH | SR ISO 10523/2012
| Fier | SR ISO 6332/96
| Mangan | SR ISO 6333/96
| Oxidabilitate | SR EN ISO 8467/2001
Sodiu
| Bacterii Coliforme | SR EN ISO 9308/1
Tritiu
Doza efectivă totală de referinţă
| Culoare | SR EN 1622/2007
| Miros | SR ISO 1322/97
| Gust | SR ISO 1322/97
| Număr de colonii la 22 grd.C | SR EN ISO 6222
| Număr de colonii la 37grd.C | SR EN ISO 6222
Carbon Organic Total (COT)
| Turbiditate | SR EN ISO 7021 - 1/2016
Activitatea Alfa Globală
Activitatea Beta Globală
Radon
Zinc
| Duritate totală | SR ISO 6059/2008
Acrilamida
Epiclorhidrina
Clorura de vinil
Sulfat
| Sulfuri şi Hidrogen Sulfurat | SR 7510/1997

## 8-P.Micro.si Metale Met.Prelev
Judeţ | Parametrul | Proba este prelevată direct de la robinetul folosit în mod obişnuit pentru consumul apei, fără a-l lăsa să curgă anterior prelevării | Proba este prelevată dintr-un punct din reţea în care apa a stagnat o perioadă de cel puţin 30 de minute înainte de prelevare | Proba este prelevată după evacuarea apei cu jet puternic | Proba este prelevată după dezinfecţia robinetului
| E.coli | NU | NU | DA | DA
| Enterococi | NU | NU | DA | DA
| Cl.perfringens | NU | NU | DA | DA
| Bacterii Coliforme | NU | NU | DA | DA
| Nr. de colonii 22° C | NU | NU | DA | DA
| Metale: Pb, Cu, Ni | NU | NU | DA | DA

## list (hidden)
Judete | Parametrii 3B | Variante | Parametrii 3A | Cauze | Remedii | Calendar
0 | E.coli | DA | Escherichia coli (E.coli) | C |  | I
ALBA | Enterococi | NU | Enterococci | T |  | S
ARAD | Cl.perfringens |  | Stibiu | P |  | M
ARGEŞ | Coliform bacteria |  | Arsen | D |  | L
BACĂU | Nr. de colonii 22° C |  | Benzene | O
BIHOR | Metale: Pb, Cu, Ni |  | Benzo(a)pyrene | S
BISTRIŢA-NĂSĂUD |  |  | Bor | U
BOTOŞANI | Loul Prelevarii |  | Bromati
BRĂILA | W |  | Cadmiu | Repartizare populatie
BRAŞOV | N |  | Crom | 0
BUCUREŞTI | L |  | Cupru | 4999
BUZĂU | T |  | Cianuri totale
CĂLĂRAŞI | W,N,L,T |  | 1,2-dichloroethane | Repartizare volumapa
CARAŞ SEVERIN | W,N,T |  | Fluor | 0
CLUJ | W,L,T |  | Plumb | 999
CONSTANŢA | W,N |  | Mercur
COVASNA | W,L |  | Nichel
DÂMBOVIŢA | W,T |  | Nitrati
DOLJ | N,L,T |  | Nitriti la iesire din statia de tratare
GALAŢI | N,L |  | Nitriti in reteaua de distributie
GIURGIU | N,T |  | Nitrati/nitriti formula
GORJ | L,T |  | Pesticide – Total
HARGHITA |  |  | Hidrocarburi Policiclice Aromatice
HUNEDOARA |  |  | Selenium
IALOMIŢA |  |  | Tetracloretena si Tricloretena
IAŞI |  |  | Trihalometani – Total
ILFOV |  |  | Desethylatrazine CAS 6190-65-4
MARAMUREŞ |  |  | Atrazine CAS 1912-24-6
MEHEDINŢI |  |  | Terbutylatrazine CAS 5915-41-3
MUREŞ |  |  | Bentazon CAS 25057-89-0
NEAMŢ |  |  | 2,6-dichlorbenzamide CAS 2008-58-4
OLT |  |  | Metalochlor CAS 87392-12-9
PRAHOVA |  |  | 2.4 DCAS 94-75-7
SĂLAJ |  |  | Simazine CAS 122-34-9
SATU MARE |  |  | Diuron CAS 330-54-1
SIBIU |  |  | MCPA CAS 94-74-6
SUCEAVA |  |  | Bromacil CAS 314-40-9
TELEORMAN |  |  | Mecoprop CAS 7085-19-0
TIMIŞ |  |  | Isoproturon CAS 34123-59-6
TULCEA |  |  | Aluminiu
VÂLCEA |  |  | Amoniu
VASLUI |  |  | Cloruri
VRANCEA |  |  | Clor rezidual liber la capat de retea
Clor rezidual liber
Cianuri libere
Pesticide - Individuale
Pesticide - Totale
Clostridium perfringens
Conductivitate
pH
Fier
Mangan
Oxidabilitate
Sulfati
Sodiu
Bacterii Coliforme
Tritiu
Doza efectiva totala de referinta
Culoare
Miros
Gust
Numar de colonii la 220C
Numar de colonii la 370C
Carbon Organic Total
Turbiditate
Activitatea Alfa Globala
Activitatea Beta Globala
Zinc
Duritate totala
Acrilamida
Epiclorhidrina
Clorura de vinil
Sulfuri si Hidrogen Sulfurat
Pseudomonas aeruginosa
Substante tensio active - total