## Sheet1
[5 empty] | Populatie |  |  |  | Derogare
Judetul | Sistemul de aprovizionare | CAT1 | CAT2 | CAT3 | Rezidenta | Aprovizionata | Vol apa m3/zi | Da | Parametru | Nu
| Aita Mare | CAT1 |  |  | 912 | 575 | 48.21 |  |  | Nu
| Cătălina+Hătuica+Imeni | CAT1 |  |  | 3378 | 390 | 28.34 |  |  | Nu
| Lemnia | CAT1 |  |  | 1926 | 760 | 90.89 |  |  | Nu
| Bodoc | CAT1 |  |  | 1155 | 1000 | 52.55 |  |  | Nu
| Turia | CAT1 |  |  | 3701 | 650 | 45
| Zălan - Olteni | CAT1 |  |  | 1385 | 1104 | 55.26 |  |  | Nu
| Capeni | CAT1 |  |  | 201 | 167 | 15 |  |  | Nu
| Ghidfalău+ sate Fotoș, Angheluș, Mărtănuș | CAT1 |  |  | 2660 | 2012 | 85.53 |  |  | Nu
| Belin + Belin Vale |  | CAT2 |  | 3030 | 2270 | 250 |  |  | Nu
| Ghelința |  | CAT2 |  | 5150 | 2200 | 308 |  |  | Nu
| Biborțeni |  | CAT2 |  | 762 | 535 | 123 |  |  | Nu
| Brețcu |  | CAT2 |  | 2467 | 2210 | 291.16 |  |  | Nu
| Cernat |  | CAT2 |  | 3964 | 2571 | 309.04 |  |  | Nu
| Vârghiș |  | CAT2 |  | 1607 | 780 | 130 |  |  | Nu
| Valea Crișului, Calnic |  | CAT2 |  | 2330 | 647 | 323.28 |  |  | Nu
| Bixad |  | CAT2 |  | 1787 | 1700 | 250 |  |  | Nu
| Brăduț+Filia+Doboșeni+Tălișoara |  | CAT2 |  | 5109 | 2900 | 250 |  |  | Nu
| Zagon |  | CAT2 |  | 3930 | 1536 | 157 |  |  | Nu
| Mereni - Lutoasa |  | CAT2 |  | 1319 | 100 | 160 |  |  | Nu
| Micfalău |  | CAT2 |  | 1812 | 1716 | 126 |  |  | Nu
| Malnaș |  | CAT2 |  | 1087 | 805 | 218.81 |  |  | Nu

## Sheet2
Obs. Se vor raporta toti parametri microbiologici si fizico-chimici analizati in cursul anului 2018
*codificările sunt detaliate pe Sheet 3
PENTRU ZAP NECONFORME
[6 empty] | PERIOADA |  | DE |  |  |  | CAUZE | [7 empty] | ACTIUNI | [6 empty] | CALENDAR |  |  |  | CAUZE PT.
PARAMETRU | NR. ZAP | NR. ZAP | NR.TOTAL | NR. ANALIZE | INTERZICERE A FOLOSIRII | [5 empty] | DE |  | NECONFORMARE | [5 empty] | DE |  | REMEDIERE | [5 empty] | ACT. REMEDIERE |  |  |  | INCHIDEREA SIST
| MONITORIZATE | NECONFORME | ANALIZE | NRECONFORME | I | V | S | M | L | C | T | P | D | O | S | U | C1 | C2 | T | P1 | P2 | D1 | D2 | S1 | E1 | E2 | I | S | M | L | W | N | O
NTG la 22 0C | 21 | 8 | 300 | 23
NTG la 37 0C | 21 | 8 | 300 | 22
Bacterii coliforme | 21 | 9 | 340 | 30
Enterococi | 21 | 6 | 334 | 22
E. coli | 21 | 7 | 312 | 14
Clor rez. Liber | 15 | 0 | 243 | 0
Oxidabilitate | 17 | 0 | 151 | 0
Amoniu | 21 | 0 | 159 | 0
Nitriti | 21 | 0 | 160 | 0
Nitrati | 21 | 0 | 67 | 0
Fier | 9 | 3 | 36 | 4
Mangan | 6 | 0 | 22 | 0
Turbiditate | 20 | 2 | 285 | 7
Duritate | 6 | 0 | 43 | 0
Conductivitate | 5 | 0 | 46 | 0
ph | 5 | 0 | 78 | 0
Clostridium P. | 2 | 0 | 3 | 0
Din partea DSP Covasna Serv. De Control Sănăt. Publică a luat următoarele măsuri: informarea producătorilor de apă asupra neconformităților, recomandarea dezinfecției și curățirea surselor, rezervoarelor și rețelelor.

## Sheet3
CODIFICĂRI
Codificarea privind cauzele de neconformare
Cod | Cauza
C | cauze datorate captării sau legate de captare
T | cauze datorate tratării sau legate de tratare
P | cauze datorate reţelei de distribuţie sau legate de reţeaua de distribuţie
D | cauze datorate sistemului de distribuţie casnică sau legat de acesta
O | alte cauze
S | Combinatii de cauze
U | Cauze necunoscute
Codificarea privind calendarul perioadei de interzicere sau restrictie a consumului de apa
Cod | Perioada de timp
I | Imediat – nu mai mult de 1 zi
V | Termen foarte scurt - nu mai mult de 1 saptamana
S | Termen scurt - nu mai mult de 30 de zile
M | Termen mediu - mai mult de 30 de zile dar mai putin de 1 an
L | Termen lung - mai mult de 1 an
Codificarea privind actiunile de remediere
Cod (1) | Descrierea actiunii de remediere
C pentru acţiuni legate de captare
C1 | Actiune(i) pentru stoparea sau minimizarea cauzei
C2 | Actiune(i) pentru înlocuirea sursei
T pentru acţiuni legate de tratare
T | Stabilirea, modernizarea sau îmbunătăţirea tratării
P pentru acţiuni legate de reţeaua de distribuţie
P1 | Înlocuirea, deconectarea sau repararea componentelor defecte
P2 | Curăţarea, spălarea sau dezinfectarea componentelor contaminate
D pentru sistemul de distribuţie interioară (Inclusiv instalaţiile interioare unde apa este furnizată publicului)
D1 | Înlocuirea, deconectarea sau repararea componentelor defecte
D2 | Curăţarea, spălarea sau dezinfectarea componentelor contaminate
S Măsuri de securitate pentru prevenirea accesului neautorizat.
S1 | Măsuri de securitate care previn accesul neautorizat
O Altele
E Acţiuni de urgenţă pentru sănătatea şi siguranţa consumatorilor
E1 | Notificări şi instrucţiuni pentru consumatori (ca de exemplu interzicerea consumului, fierberea apei, limitarea temporară a consumului).
E2 | Prevederea unei aprovizionări temporare dintr-o sursă alternativă de apă potabilă (ex. apă îmbuteliată, apă din recipiente, cisterne)
N pentru lipsa acţiunilor de remediere
(1) Se pot folosi mai multe coduri daca exista mai multe cauze
Codificarea privind cauzele inchiderii zonei de aprovizionare
Cod | Cauza
W | Calitatea necorespunzatoare a apei potabile- neconformare pentru unul sau mai multi parametri, nu exista posibiliatate pentru acordarea derogarii sau pentru efectuarea de actiuni de remediere
N | ZAP nu mai este necesar, a fost restructurat sau inlocuit cu alta zona de aprovizionare mai mare
O | Alte cauze, schimbarea functiei, etc
C1= Categoria 1: furnizeaza 10m³ - 100m³ pe zi
C2 = Categoria 2: furnizeaza 100m³ - 400m³ pe zi
C3 = Categoria 3: furnizeaza 400m³ - 1,000m³ pe zi